## ANEXO 1
adenda del ANEXO 1: Caracteristicas y especificaciones tecnicas de los equipos y cumplimiento de lo ofertado CLINICA CISAM
ITEM | ELEMENTO | CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS | ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO OFERTADO( DESCRIBA CON CLARIDAD LO QUE OFERTE) | MARCA OFERTADA | REFERENCIA O MODELO | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICAR TODAS LAS OBSERVACIONES QUE CLARIFIQUE EL CUMPLIMINETO DE LAS CONDICIONES TECNICAS
1 | Puestos de trabajo | linea moderna, Superficies de puestos de trabajo de 140 x 50 y de 130 x 40 cms, tableros de madera aglomerado de 25 mm de espesor, recubiertos en la cara superior en laminado de alta presion , color blanco o por definir en la propuesta cantos rigidos termofundido de 2mm de espesor, sistema de patas en tuberia con acabado en polvo electrostatica, en tuberia de acero col rollled calibre 16 o en acero inoxidable, con doble canal para conduccion de cables tres troquelados para conectividad y troquelado para aceso de cables, acabado en pintura en polvo electrostatica, niveladores en polipropileno, cajones de 5 lados,de dos cajones con un archivo y manija laterales o sin manijas , frente de cajones en tableros de madera aglomerado 15mm de espesor blanco, cajones con herrajes metalicos porta carpetas fabricado en varilla de hierro cromada correderas metalicas full extension con capacidad de carga de 34 kG, deslizamineto sistema de balineras de alta precision. cajones medianos poseen correderas 3/ 4 de extension canaletas para cableado
2 | Sillas Ergonomicas | Silla giratoria sin brazos asiento y espaldar independientes, de contacto permanente, medidas del asiento,minimo 50 cms de ancho minimo 45 cms de profundidad medidas del espaldar,minimo 44 cms de ancho minimo 48 cms de alto, altura maxima de la silla del piso al borde superior del espaldar de 102 cms, mecanimso de 3 palancas,altura de la silla,sistema de elevacion neumatica,movimiento del asiento, base de 5 aspas,de diametro minimo de 60 cms, rodachines para piso duro, de doble carreta espaldar espuma inyectada de alta densidad 26 espesor 6 cms, asiento es espuma de alta densidad 60 , espesor 6 cms, cubierta interna y externa en polipropileno forrada en prana ,asiento con cascada en la parte delantera
3 | Sillas interlocutoras | Espaldar en polipropileno , sin brazos, asientos con tapizado en vinilo pranna espuma densidad 26, espesor 30", cubre asiento en la parte inferior en polipropileno, estructura tuberia en acero col rolled diamtero 7/8" calibre 16 o en acero inoxidable acabado en pintura en polvo electrostatica horneada estrato plata o cromada el espaldar soportado en dos piezas de aluminio con acabado brillado sistema de cubre asiento linea moderna
4 | Tanden para sala de espera | Espaldar en polipropileno Asiento tapizado en vinilo Pranna espuma densidad 26, espesor 30" estructura sin brazos tuberia en acero cold rolled de diametro 7/8" calibre 16 o acero inoxidable acabado en pintura en polvo electrostatica horneada estrato plata o cromo tapones antideslizante de 3 puestos
5 | mesa para reuniones | superficies en tableros de madera aglomrada de 25 mm de espesor niveladores y cubiertas en polipropileno negro recubiertas en la cara superiro en laminado de alta presion y en la cra inferiror laminado balance estructura en tuberia colrrolled diamtro 7/8" calibre 16 o acero inoxidable pata en tuberia col rolled de 11/4" calibre 16 Acabado en cromo o pintura en polvo electrostatica viga en amarre en acero coll roled rectangular 2 x 1 calibre 16 143 cms largo por 60 cms ancho
6 | Archivadores para oficina | Archivador en estructura metalica para archivo de corrrespondencia archivador en columna de 3 archivos cajones acabado en pintura electrostatica
7 | Sillas para star de personal | Espaldar en polipropileno , sin brazos, asientos con tapizado en vinilo pranna , espuma densidad 26, espesor 30", cubre asiento en la parte inferior en polipropileno estructura tuberia en acero col rolled diamtero 7/8" calibre 1 o acero inoxidable acabado en pintura en polvo electrostatica horneada estrato plata, el espaldar soportado en dos piezas de aluminio con acabado brillado, sistema de cubre asiento,linea moderna
8 | Comedor de empleados | mesa en tableros de madera aglomerada de 25 mm de espesor recubiertos en la cara superior con laminado de alta presion color vainilla ref 2109 de 90 cms de diametro cantos en pvc de 2 mm estructura en acero col rolled calibre 16 o acero en acero inoxidable estaructura de la base moderna acabado en pintura en polvo electrostatica horneda estrato plata niveladores en polipropileno
9 | Tablero de vidrio | Tableros en vidrrio templado de 8 mm de espesor incoloro calidad cristal pulido y brillado, de medidas 1,20x0.90m, que incluya soportes en lámina de acero inoxidable mínimo de calibre 14. Estos tableros deben llevar el proceso de abrasión con chorro de arena (sandblasting) o similar para permitir una excelente visibilidad, además deberán ser instalados en la pared acordada de cada oficina o pueden ser rodables
10 | sillas auditorio con pala de escritura | Espaldar en polipropileno asientos con tapizado en vinilo pranna espuma densidad 26, espesor 30" ,cubre asiento en la parte inferior en polipropileno, estructura tuberia en acero col rolled diamtero 7/8" calibre 16 oacero inoxidable acabado en pintura en polvo electrostatica horneada estrato plata el espaldar soportado en dos piezas de aluminio con acabado brillado sistema de cubre asiento, linea moderna con pala para escritura
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL