## Repuestos
ANEXO 9
COSTO DE REPUESTOS
NOMBRE DEL ARTICULO | Equipo/Marca/ o referencia | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | Tiempo estimado de uso por el fabricante
Anillo campana fonendoscopio | Welch Allyn
Anillo diafragma fonendoscopio | Welch Allyn
Adaptador 12V-2000mA para basculas, monitores
Bateria defibrilador nihon kodhen | Nihon Kohden
Bateria defibrilador | Zoll
Bateria desfibrilador | Burdick
Bateria desfibrilador cu medical | Cu Medical
Bateria desfibrilador | Fukuda Denshi
Bateria desfibrilador | General Electric
Bateria desfibrilador | Philips
Bateria desfibrilador | SYW
Bateria desfibrilador welch allyn | Welch Allyn
Bateria de monitor | Edan
Bateria de monitor | Mindray
Bateria de monitor | Nihon Kohden
Bateria de monitor | Criticare
Bateria 12V - 6V | Maquinas de anestesia Penlon Monitores criticare Electrocardiografos shiller
Bombillo 3000 equipo organos | Welch Allyn
Bombillo 3100 equipo organos | Welch Allyn
Bombillo 6000 laringoscopio | Welch Allyn
Bombillo halogeno fotoforo
Bombillos halogenos lampara cielitica | Berchtold
Bombillos halogenos lampara cielitica francis | Francis
Bombillos halogenos lampara cielitica | JSL
Bombillos halogenos lampara cielitica | JSL
Bombillos halogenos lampara cielitica | Martin
Bombillos halogenos lampara cielitica | Mediland
Bombillos halogenos lampara cielitica | Medilux
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Criticare
Brazalete de una via monitor de signos vitales datascope
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Lutech
Brazalete de una via monitor de signos vitales mindray | Mindray
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Nellcor
Brazalete de una via monitor de signos vitales nihon kodhen | Nihon Kohden
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Nihon Kohden
Brazalete de 2 vias para monitor | Nihon Kohden
Brazaletes de 1 via tensiometros Welch Allyn | Welch Allyn
Cable de ecg defibrilador | Burdick
Cable de ecg defibrilador | Cu Medical
Cable de ecg defibrilador | Fukuda Denshi
Cable de ecg defibrilador | General Electric
Cable de ecg defibrilador | Nihon Kohden
Cable de ecg defibrilador | Philips
Cable de ecg defibrilador | Syw
Cable de ecg defibrilador | Welch Allyn
Cable de ecg defibrilador | Zoll
Cable de ecg electrocardiografo | Fukuda Denshi
Cable de ecg electrocardiografo | Nihon Kohden
Cable de ecg electrocardiografo | Schiller
Cable de ecg electrocardiografo | Welch Allyn
Celda de oxigeno maquina anestesia | Datex Omheda
Celda de oxigeno maquina anestesia | Penlon Limited
Diafragma fonendoscopio | Fonendoscopio
Electrovalvulas para Monitor | Edan
Electrovalvulas para Monitor | Nihon Kohden
Electrovalvulas para Monitor | Mindray
Filtro hidrofobico aspirador | Thomas
Filtro hidrofobico aspirador | Pared
Filtro hidrofobico regulador de vacio pared tm
Filtros de aire incubadora | Air Shields
Filtros de aire incubadora | Medix
Filtros de aire incubadora | Nideal
Frasco de vidrio aspirador ambulancia | Ambulancia
Frasco de vidrio aspirador | Thomas
juego de chupas de electrocardiografo
juego de pinzas de electrocardiografo
juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Atom
juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Fanem
juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Fisher Paykel
juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Fluoro Lite
juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Medix
lineas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia nihon kodhen | Nihon Kohden
lineas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia penlon | Penlon Limited
lineas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia | Spacelabs
manguera Aspirador
manguera succionador
manguera de extension NIBP para monitor | Edan
manguera de extension NIBP para monitor | Mindray
manguera de extension NIBP para monitor | Nihon Kohden
marcador de eventos para monitor fetal | Bionet America
marcador de eventos para monitor fetal | Edan
olivas fonendoscopio | Fonendoscopio
puntas de cauterizador | Bovie Aaron
puntas de cauterizador sky lux | Sky Lux
sensor de flujo maquina anestesia | Datex Omheda
sensor de flujo maquina anestesia | Penlon Limited
sensor de oximetria | Dolphin Medical
sensor de oximetria | Health -force
sensor de oximetria | Huntleigh
sensor de oximetria | Mindray
sensor de oximetria | Minota
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Criticare
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Datascope
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Lutech
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Mindray
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Nellcor
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Kodhen
sensor de oximetria monitor de signos vitales | Spacelabs
sensor de oximetria | Nonin
sensor de oximetria pulsoximetro | Bci
sensor de temperatuta incubadora | Air Shields
sensor de temperatuta incubadora | Medix
sensor de temperatuta incubadora | Nideal
sensor de temperatuta servocuna | Air Shields
sensor de temperatuta servocuna | Drager
sensor de temperatuta servocuna | Fanem
sensor de temperatuta servocuna | Fisher Payker
sensor de temperatuta servocuna | Ohmeda
tocotransductor para monitor fetal | Bionet America
tocotransductor para monitor fetal | Edan
trampa de agua monitor de signos vitales con capnografia | Nihon Kohden
trampa de agua monitor de signos vitales con capnografia | Penlon Limited
trampa de agua monitor de signos vitales con capnografia | Spacelabs
transductor de fetocardia para monitor fetal | Bionet America
transductor de fetocardia para monitor fetal | Edan
tubo de tensiometros welch allyn | Welch Allyn
Total