## Costo Repuestos
ANEXO 6
COSTO DE REPUESTOS 2023
NOMBRE DEL ARTICULO | Equipo/Marca/ o referencia | Modelo | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | Tiempo estimado de uso por el fabricante
Anillo campana fonendoscopio | Welch Allyn
Anillo diafragma fonendoscopio | Welch Allyn
Adaptador 12V-2000mA para basculas, monitores
Bateria desfibrilador nihon kodhen | Nihon Kohden | X068
Bateria defibrilador | Zoll
Bateria desfibrilador | Burdick
Bateria desfibrilador cu medical | Cu Medical
Bateria desfibrilador | Fukuda Denshi
Bateria desfibrilador | General Electric
Bateria desfibrilador | Philips
Bateria desfibrilador | SYW
Bateria desfibrilador welch allyn | Welch Allyn
Bateria de monitor | Edan
Bateria de monitor | Mindray
Bateria de monitor | Nihon Kohden PVM 2701 | X076
Bateria de monitor | Criticare
Bateria 12V - 6V | Maquinas de anestesia Penlon Monitores criticare Electrocardiografos shiller
Bombillo 3000 equipo organos | Welch Allyn
Bombillo 3100 equipo organos | Welch Allyn
Bombillo 6000 laringoscopio | Welch Allyn
Bombillo halogeno fotoforo
Bombillos halogenos lampara cielitica | Berchtold
Bombillos halogenos lampara cielitica francis | Francis
Bombillos halogenos lampara cielitica | JSL
Bombillos halogenos lampara cielitica | JSL
Bombillos halogenos lampara cielitica | Martin
Bombillos halogenos lampara cielitica | Mediland
Bombillos halogenos lampara cielitica | Medilux
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Criticare
Brazalete de una via monitor de signos vitales datascope | Datascope
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Lutech
Brazalete de una via monitor de signos vitales mindray | Mindray
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Nellcor
Bateria de monitor | Nihon Kohden SVM 7601 | SVB-752P
Brazalete de una via monitor de signos vitales nihon kodhen | Nihon Kohden
Brazalete de 2 vias para monitor | Nihon Kohden
Brazaletes de 1 via tensiometros Welch Allyn | Welch Allyn
Cable de ecg defibrilador | Burdick
Cable de ecg defibrilador | Cu Medical
Cable de ecg defibrilador | Fukuda Denshi
Cable de ecg defibrilador | General Electric
Cable interfaz para desfibrilador | Nihon Kohden
Juego de latiguillos x3 derivadas para Desfibrilador | Nihon Kohden | K911
Cable de ecg defibrilador | Philips
Cable de ecg defibrilador | Syw
Cable de ecg defibrilador | Welch Allyn
Cable de ecg defibrilador | Zoll
Cable de ecg electrocardiografo | Fukuda Denshi
Cable para electrocardiógrafo | Nihon Kohden | K079
Cable de ecg electrocardiografo | Schiller
Cable de ecg electrocardiografo | Welch Allyn
Celda de oxigeno maquina anestesia | Datex Omheda
Celda de oxigeno maquina anestesia | Penlon Limited
Diafragma fonendoscopio | Fonendoscopio
Electrovalvulas para Monitor | Edan
Electrovalvulas para Monitor | Nihon Kohden
Electrovalvulas para Monitor | Mindray
Filtro hidrofobico aspirador | Thomas
Filtro hidrofobico aspirador | Pared
Filtro hidrofobico regulador de vacio pared tm | TM
Filtros de aire incubadora | Air Shields
Filtros de aire incubadora | Medix
Filtros de aire incubadora | Nideal
Frasco de vidrio aspirador ambulancia | Ambulancia
Frasco de vidrio aspirador | Thomas
Juego de chupas de electrocardiografo
Juego de pinzas de electrocardiografo | General Electric
Juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Atom
Juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Fanem
Juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Fisher Paykel
Juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Fluoro Lite
Juego de tubos fluorescentes luz uv lampara de fototerapia | Medix
Líneas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia nihon kodhen (Paquete por 25 unidades) | Nihon Kohden | V917D
Líneas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia penlon | Penlon Limited
Líneas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia | Spacelabs
Manguera Aspirador
Manguera succionador
Manguera de extension NIBP para monitor | Edan
Manguera de extension NIBP para monitor | Mindray
Manguera de extension NIBP para monitor | Nihon Kohden | S902
Marcador de eventos para monitor fetal | Bionet America
Marcador de eventos para monitor fetal | Edan
Olivas fonendoscopio
Puntas de cauterizador | Bovie Aaron
Puntas de cauterizador sky lux | Sky Lux
Sensor de flujo maquina anestesia | Datex Omheda
Sensor de flujo maquina anestesia | Penlon Limited
Sensor de oximetría | Dolphin Medical
Sensor de oximetría | Health -force
Sensor de oximetría | Huntleigh
Sensor de oximetría | Mindray
Sensor de oximetría | Minota
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Criticare
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Datascope
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Lutech
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Mindray
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Nellcor
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Kodhen
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Spacelabs
Sensor de oximetría | Nonin
Sensor de oximetría pulsoximetro | Bci
Sensor de temperatuta incubadora | Air Shields
Sensor de temperatuta incubadora | Medix
Sensor de temperatuta incubadora | Nideal
Sensor de temperatuta incubadora | Air Shields
Sensor de temperatuta incubadora | Drager
Sensor de temperatuta incubadora | Fanem
Sensor de temperatuta incubadora | Fisher Payker
Sensor de temperatuta incubadora | Ohmeda
Tocotransductor para monitor fetal | Bionet America
Tocotransductor para monitor fetal | Edan
Trampa de agua monitor de signos vitales con capnografía (paquete por 10 unidades) | Nihon Kohden | V915A
Trampa de agua monitor de signos vitales con capnografia | Penlon Limited
Trampa de agua monitor de signos vitales con capnografia | Spacelabs
Transductor de fetocardia para monitor fetal | Bionet America
Transductor de fetocardia para monitor fetal | Edan
Tubo de tensiometros welch allyn | Welch Allyn
Bombillo para microscopio | Olympus BX 41
Bombillo para microscopio | Olympus BX 41
Cable de poder
Colector para centrifuga
Juego de escobillas centrifuga
Sensor de velocidad centrifuga
Pera para tensiómetro
Pera para tensiómetro durashock | Durashock
Batería para electrocardiógrafo fukuda | Fukuda Denshi
Batería para electrocardiógrafo schiller | Schiller Denshi
Batería para electrocardiografo General Electric | General Electric
Bateria recargable equipo de organos Welch Allyn | Welch Allyn
Set Palas externas aulto/pediátricas para desfibrilador TEC 5500 | Nihon Kohden | ND-552VE
Cable roscado para tensiómetro
Conector de NIBP
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Edan
Batería para Monitor Fetal | Philips
Cilindro Hidráulico Camilla | Dometal
Total