## Hoja1
LOCALIZACION DE LOS AIRES EXPANSION DIRECTA POR CADA SERVICIO
UNIDAD HOSPITALARIA DE CASTILLA
1 | U.H. CASTILLA | MEDIDA | CANTIDAD | Admisiones | Archivo 1 | Archivo 2 | Farmacia | Dispensación Medicamentos | Almacenamiento | Curaciones | Consul.Urgencias | Triage | Consul.Urg. | Reanimación | Urgencias Hospitaliza | Baños Urgencias Hospit | Baño Intoxicados | Rayos X | Audiotorio | Odontología | Consultorios | Consultorios 2 piso | Laboratorio | Esterilización | Rack Cuarto tecn | Fact y Auditoria | O. Apoyo | Dir. Upss | Epidemiología | Habi. Hospitalizacion | Habi. Hospitalizacion | Habi. Hospitalizacion | Procedimientos Hosp. 2 piso | Bodega medicamentos | Hospita Recepción | TOTAL
1.1 | EQUIPOS |  | 52
1.1.1 | Suministro y puesta en servicio de Minisplit 0.75 TR R410 220V inverter | und | 5 | [6 empty] | 1 | 3 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 5 | 0
1.1.2 | Suministro y puesta en servicio de Minisplit 1.0 TR R410 220V inverter | und | 31 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  | 1 | 1 |  | 31 | 0
1.1.3 | Suministro y puesta en servicio de Minisplit 1.5 TR R410 220V inverter | und | 9 | 1 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 7 |  |  |  |  | 9 | 0
1.1.4 | Suministro y puesta en servicio de Minisplit 2.0 TR R410 220V inverter | und | 3 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 3 | 0
1.1.5 | Suministro y puesta en servicio de Multisplit 1.5 TR R410 220V inverter | und | 1 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
1.1.6 | Suministro y puesta en servicio de Cassette 5 TR R410 220V inverter | und | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | 0
1.1.7 | Suministro y puesta en servicio de Fancoil Desnudo 4TR R410 220V inverter Horizontal | und | 2 | [15 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 0