## Hoja1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO CONTRATACIÓN INSUMOS HOSPITALARIOS
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
EVALUACIÓN TECNICA DE PRODUCTO DEFINITIVA CORREGIDA
ANEXO N° 1
NIT EMPRESA COTIZANTE (SIN PUNTOS, COMAS NI DÍGITO DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL COTIZANTE | LINEA | PAQUETE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO REQUERIDO | UNIDAD DE MANEJO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO OFERTADO | OBSERVACIÓN A LA SUBSANACIÓN | CONCEPTO DEFINITIVO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | DETERGENTE ENZIMATICO | 201155506 | Detergente trienzimatico x 3.7 litros (con dilución no mayor de 7,5 ml x lt) | Garrafa | DETERGENTE MULTIEMZIMATICO QUIRUZYME X 3.8 LITROS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | DETERGENTE ENZIMATICO | 201157705 | Detergente trienzimatico x 1 litro (con dilución no mayor de 7,5 ml X lt) | Frasco | TV BIOZYME DETERGENTE MULTIENZIMATICO X 500 ML ESTERICLEAN | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | NINGUNO | 202102202 | Seda negra Trenzada 2/0, 75 cm, ag recta cortante 60 mm - GS. Marca Brun | Unidad | SEDA 2-0 KS 70CM | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111410 | Sonda foley nro. 8 (s.vesical) | Unidad | SONDA FOLEY PEDIATRICA 2 VIAS 8 FR C/B 5CC REF SON002 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111510 | Sonda foley nro. 10 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY PEDIATRICA 2 VIAS 10 FR C/B 5CC REF SON001 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111610 | Sonda foley nro. 12 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR CB 5-10 CC REF SON011 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111710 | Sonda foley nro. 14 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR CB 5-10 CC REF SON003 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111810 | Sonda foley nro. 16 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR C/B 5-10 CC REF SON004 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111910 | Sonda foley nro. 18 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR C/B 5-10 CC REF SON005 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890929073 | RONELLY SA | DMQ | SANDA FOLEY | 201112010 | Sonda foley nro. 20 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR CB 5-10 CC REF SON006 LIFE CARE | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028717 | HUMMALAB SAS | LABORATORIO | NINGUNO | 410000710 | Asa calibrada desechable 10 microlitros | Unidad | Asa calibrada desechable 10 microlitros | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811028717 | HUMMALAB SAS | LABORATORIO | NINGUNO | 410002616 | Lámina o placa para serologia en suero | Unidad | Lámina o placa para serologia en suero | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028717 | HUMMALAB SAS | LABORATORIO | NINGUNO | 410003416 | Placa para hemoclasificación | Unidad | Placa para hemoclasificación | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028717 | HUMMALAB SAS | LABORATORIO | NINGUNO | 416005011 | Reactivo p/ deteccion sangre oculta materia fecal TABLETA | Tableta | Reactivo p/ deteccion sangre oculta materia fecal TABLETA | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN (no cumple presentación en tableta) | INHABILITADO
8903256011 | Especialidades Diagnosticas IHR Ltda. | LABORATORIO | NINGUNO | 410003516 | Punta amarilla desechable | Unidad | 2-200ul, Amarillas, polipropileno, no estéril | INSUBSANABLE | INHABILITADO
8903256011 | Especialidades Diagnosticas IHR Ltda. | LABORATORIO | NINGUNO | 415080760 | Tubos conicos, de plastico, capacidad 8 a 10 ml. Sin tapa, sin aditivos. | Unidad | Tubos Conicos de plastico. Tamaño: 16 × 102 mm Volumen: Hasta 15 ml Material: poliestireno virgen o polipropileno Color: Transparente Esterilización: no estéril | INSUBSANABLE | INHABILITADO
8903256011 | Especialidades Diagnosticas IHR Ltda. | LABORATORIO | NINGUNO | 416005011 | Reactivo p/ deteccion sangre oculta materia fecal Tableta | Tableta | ABON FOB. Las tiras contienen particulas de anticuerpos Anti hemoglobina cubierta en la membrana. Y trae viales con diluente de muestra. | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN (no cumple presentación en tableta) | INHABILITADO
890981683 | CORPAUL | DMQ | NINGUNO | 202102202 | Seda negra Trenzada 2/0, 75 cm, ag recta cortante 60 mm - GS. Marca Brun | Unidad | CORPASEDA SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 / AGUJA RC 60 / HILO 75 CM | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830072817 | BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 106050913 | Omeprazol 40 mg/10 ml, solución inyectable | Frasco vial | OMEPRAZOL 40MG POLVO LIOF.PARA RECONS.A SOL.INY | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830072817 | BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 107011303 | Metilprednisolona (succinato sódico) 500 mg polvo inyección | Frasco vial | METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 500MG POLVO LIOF.PARA RECONS.A SOL.INY | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830040574 | BIOPLAST SA | LABORATORIO | NINGUNO | 410002716 | Lámina cubreobjeto 22 x 22. Marca Oss | Unidad | LAMINILLA CUBREOBJETO de 22 x 22 mm | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830040574 | BIOPLAST SA | LABORATORIO | NINGUNO | 410003516 | Punta amarilla desechable | Unidad | Punta amarilla desechable | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830040574 | BIOPLAST SA | LABORATORIO | NINGUNO | 410003916 | Recipiente p/materia fecal tapa rosca | Unidad | Reciiente para materia fecal, tapa presión, cucharilla insertada | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 106050109 | Misoprostol 200 mcg tableta vaginal | Tableta vaginal | MISOPROSTOL 200MCG TABLETA VAGINAL | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 110000203 | Oxitocina 10 ui solución inyectable x 1 ml | Ampolla | OXITOCINA 10U.I/1ML AMPOLLA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114011603 | Remifentanilo 2 mg polvo para inyección | Frasco vial | REMIFENTANILO 2MG AMPOLLA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114050103 | Diazepan 10 mg solución inyectable x 2 ml. | Ampolla | DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLLA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114080209 | Clozapina 25 mg tableta | Tableta | CLOZAPINA 25MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114080509 | Clozapina 100 mg tableta | Tableta | CLOZAPINA 100MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090309 | Lorazepam 1 mg tableta | Tableta | LORAZEPAM 1MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090409 | Lorazepan 2 mg tableta | Tableta | LORAZEPAM 2MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090503 | Midazolan 5 mg/5 c.c. solución inyectable | Ampolla | MIDAZOLAM 5MG/5ML AMPOLLA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090909 | Alprazolam 0.25 mg tableta | Tableta | ALPRAZOLAM 0.25MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091209 | Alprazolam 0.5 mg tableta | Tableta | ALPRAZOLAM 0.50MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091309 | Clonazepan 2 mg tableta | Tableta | CLONAZEPAM 2MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091402 | Clonazepam 2.5 mg/cc solucion oral x 30 ml | Frasco | CLONAZEPAM 2.5MG/ML GOTAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091609 | Clonazepan 0.5 mg tableta | Tableta | CLONAZEPAM 0.5MG TABLETA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | INSULINAS | 106070103 | Insulina zinc humana regular (R)100 U.I/c.c. solución inyectable x 10 cc | Frasco vial | INSULINA R HUMANA 100U.I AMPOLLA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | INSULINAS | 106070203 | Insulina zinc humana nph (N) 100 U.I/c.c. solución inyectable x 10 cc. | Frasco vial | INSULINA NPH 100U.I AMPOLLA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103070303 | Metronidazol micronizado 500mg solución inyectable x 100 ml | Bolsa | METRONIDAZOL 500MG/100ML AMPOLLA | NO CUMPLE DESCRIPCION, NO CUMPLE PRESENTACIÓN, NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 107021010 | Levonorgestrel 75 mg, caja x 2 implantes subdermicos + Trocar desechable | Caja | LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE+KIT DE INSERCION | NO PRESENTA REGISTRO, EL PRECIO OFERTADO NO CORRESPONDE A LA CAJA X 2 IMPLANTES | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 116010309 | ácido folico 1 mg tableta | Tableta | ACIDO FOLICO 1MG TABLETA- | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 105040607 | Manitol 20% solucion inyectable x 500 c.c. | Bolsa | OSMORIN MANITOL 20% BOLSA-ARD5633 | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 108010207 | Agua esteril solución inyectable X 500 c.c. | Bolsa | AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ML-ARB0303 | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 108020107 | Dextrosa 5% en agua destilada solución inyectable X 500 c.c. | Bolsa | DEXTROSA 5% EN AGUA DESTILADA X 500 ML-ARB0063 | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 108020207 | Dextrosa 10% en agua destilada solución inyectable X 500 c.c. | Bolsa | DEXTROSA 10% EN AGUA DESTILADA X 500 ML | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 108030507 | Cloruro sodio 0.9% solución inyectable x 500 c.c. | Bolsa | SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500ML | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 108030607 | Lactato de ringer (Hartman) solucion inyectable x 500 c.c. | Bolsa | LACTATO DE RINGER SOLUCION HARTMANN X 500 ML-ARB2323 | INSUBSANABLE | INHABILITADO
51739111-8 | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 108031007 | Cloruro sodio 0.9% solución inyectable X 100 c.c. | Bolsa | SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 100ML-ARB1302 | INSUBSANABLE | INHABILITADO
900539662 | SHERLEG LAB SAS | DMQ | VENDAS DE YESO | 201141109 | Venda yeso 4 x 5". Marca Gypsona | Rollo | Venda yeso 4 x 5". | INSUBSANABLE | INHABILITADO
900539662 | SHERLEG LAB SAS | DMQ | VENDAS DE YESO | 201141209 | Venda yeso 6 x 5". Marca Gypsona | Rollo | Venda yeso 6 x 5". | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028725 | DISTRIMEDICAL S.A.S. | DMQ | NINGUNO | 201090810 | Jeringa desechable para insulina 1 cc c/a 29 - 31 G x ½ p (13 mm). Bisel tribiselado. Sin espacio muerto (aguja integrada) | Unidad | JERINGA DESECHABLE 1CC C/A 30x1/2 3P BLISTER INSULINA TAPA NARANJA | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028725 | DISTRIMEDICAL S.A.S. | DMQ | NINGUNO | 201154210 | Adaptador para terapia intermitente (LUER LOCK- CORTO) | Unidad | TAPON MEMBRANA (ATI) TRANSPARENTE PRECISION | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028725 | DISTRIMEDICAL S.A.S. | LABORATORIO | AGUJAS PARA TOMA DE MUESTRAS | 408000116 | Aguja multimuestra para tubo al vacio 21g x 1 1/2. Marca BD, Vacuette | Unidad | MULTI SAMPLE NEEDLE 21G X 1 1/2´´ (AGUJA MULTIPLE SENCILLA) Por la compra de 2 cajas de agujas múltiples en una misma orden de compra se bonificarà un holder o camisa | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811028725 | DISTRIMEDICAL S.A.S. | LABORATORIO | AGUJAS PARA TOMA DE MUESTRAS | 408000216 | Aguja multimuestra para tubo al vacio 22g x 1. Marca BD, Vacuette | Unidad | MULTI SAMPLE NEEDLE 22G X 1´´ (AGUJA MULTIPLE SENCILLA) Por la compra de 2 cajas de agujas múltiples en una misma orden de compra se bonificarà un holder o camisa | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111410 | Sonda foley nro. 8 (s.vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 8 CH., CON BALÓN DE 3CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111510 | Sonda foley nro. 10 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 10 CH., CON BALÓN DE 3.0 CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111610 | Sonda foley nro. 12 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 12 CH., CON BALÓN DE 5.0 CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111710 | Sonda foley nro. 14 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 14 CH., CON BALÓN DE 5CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111810 | Sonda foley nro. 16 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 16 CH., CON BALÓN DE 5CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201111910 | Sonda foley nro. 18 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 18 CH., CON BALÓN DE 5CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860024862 | QUIRURGICOS LTDA | DMQ | SANDA FOLEY | 201112010 | Sonda foley nro. 20 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY (CATETER) DE DOS VÍAS Nº 20 CH., CON BALÓN DE 5 CC. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 106050109 | Misoprostol 200 mcg tableta vaginal | Tableta vaginal | MISOPROSTOL 200MCG (CYTIL V)TAB VAG (12) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090909 | Alprazolam 0.25 mg tableta | Tableta | ALPRAZOLAM 0.25MG (EXPOFARMA) TAB(30) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091209 | Alprazolam 0.5 mg tableta | Tableta | ALPRAZOLAM 0.5MG (EXPOFARMA) TAB (30) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103010509 | Ampicilina anhidra o trihidrato 500 mg cápsula | Cápsula | AMPICILINA 500mg CAPS(200)(LASANTE) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103011209 | Dicloxacilina 500 mg cápsula | Cápsula | DICLOXACILINA 500MG (LASANTE) TAB(50) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103011509 | Doxiciclina 100 mg cápsula | Cápsula | DOXICICLINA 100MG (LASANTE) TAB(10) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103012804 | Penicilina fenoximetilica 250mg/5cc polvo para reconstituir x 100 ml | Frasco |  | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN, NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103040109 | Ketoconazol 200 mg tableta | Tableta | KETOCONAZOL 200MG TAB(300) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 104010409 | Tinidazol 500 mg tableta | Tableta | TINIDAZOL 500MG (ECAR) TAB (640) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105030209 | Clonidina clorihidrato 0.150 mg tableta | Tableta | CLONIDINA 0.150 MG (ECAR) TAB (500) | NO CUMPLE PRESENTACION | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105031009 | Captopril 25 mg tableta | Tableta | CAPTOPRIL 25MG (RECIPE) TAB (250) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105031209 | Enalapril 5 mg tableta | Tableta | ENALAPRIL 5MG (LAFRANCOL) TAB (150) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105031609 | Prazosin 1 mg tableta | Tableta | PRAZOSINA 1 MG (EXPOFARMA) TAB (600) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105031809 | Losartan 50 mg tableta | Tableta | LOSARTAN 50mg (GENFAR) TAB (900) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105040709 | Espironolactona 25 mg tableta | Tableta | ESPIRONOLACTONA 25mg (HUMAX) TAB (100) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105070403 | Dopamina 40 mg/c.c. solución inyectable x 5 ml | Ampolla | DOPAMINA 200MG/5ML (SANDERSON) AMP(100) | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 106010204 | Aluminio hid.+ magnesio.hid.+ simeticona (200+200+40)mg/5cc suspensión oral x 360 cc. Marca MK o Pfizer | Frasco | HID ALUM_HID MAGN_SIMETI(EUROFARMA)360ML | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 106050509 | Ranitidina 150 mg tableta | Tableta | RANITIDINA 150mg (BCN) TAB (300) | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 107020409 | Levonorgestrel + etinilestradiol 0.15 mg+0.03 mg x 21 grageas | Caja | LEVONOR_ETINIL 150_30 MG(SINOVUL)TAB(21) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN ( no es IV/IM) | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 107020806 | Estrogenos conjugados 0.625mg crema vaginal x 40 gr | Tubo | ESTROGENOS CONJ 62.5MG (CHALVER) CRE VAG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 107021209 | Levonorgestrel 0.75 mg x 2 tabletas | Caja | LEVONORGESTREL 0.75MG (POSTDAY) TAB (40) | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109011209 | Naproxen sódico 250 mg tableta | Tableta | NAPROXENO 250MG (GENFAR) (900)TAB | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109040209 | Alopurinol 100 mg tableta | Tableta | ALOPURINOL 100MG (LAFRANCOL) TAB (100) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 112050206 | Hidrocortisona 1% crema topica x 15 g. | Tubo | HIDROCORTISONA 1%(LAFRANCOL)CREM TOP | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 113010103 | Aminofilina 2.4% solución inyectable x 10 c.c. | Ampolla | AMINOFILINA 240MG/10ML (PROCAPS) AMP(50) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 113020209 | Ketotifeno 1 mg tableta | Tableta | KETOTIFENO 1MG (LAPROFF) TAB (400) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 113020301 | Beclometasona 50 mcg/dosis inhalador bucal x 200 dosis Libre de CFC | Frasco | BECLOMETASONA 50MCG (NABUMEX) FCO 10 ML | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 113020501 | Beclometasona 250 mcg/dosis inhalador bucal x 200 dosis Libre de CFC | Frasco | BECLOMETASONA 250MCG (NABUMEX) INH 10ML | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114031001 | Sevofluorano sustancia pura solución para inhalación x 250 ml. Mc Baxter | Frasco | SEVOFLURANO 100ML(BAXTER) INH 250ML | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, NO PRESENTA REGISTRO, NO PRESENTA CERTIFICACION DE ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114051204 | Carbamazepina 100 mg/5 c.c. Jarabe x 120 ml. | Frasco | CARBAMAZEPINA 2G (MEMPHIS) FCO 120ML | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114060209 | Dimenhidrinato 50 mg tableta | Tableta | DIMENHIDRINATO 50MG (ECAR) TAB(600) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114082270 | Quetiapina liberacion prolongada 300 mg tableta | Tableta | QUETIAPINA 300MG (SEROQUEL XR) TAB (30) | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114100309 | Trazadone 50 mg tableta | Tableta | TRAZODONA 50 MG (EXPOFARMA) TAB (300) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114100809 | Fluoxetina 20 mg cápsula | Cápsula | FLUOXETINA 20MG (LAPROFF) TAB(300) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN, NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114101109 | Imipramina 10 mg tableta | Tableta |  | NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114120109 | Ergotamina + cafeina 1+100 mg tableta | Tableta | CAFEINA_ERGOTAMINA 100/1MG (MK) TAB(500) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 115000103 | Atropina sulfato 1%. solución inyectable x 1 ml. | Ampolla | ATROPINA 1MG (SANDERSON) AMP (100) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 116010309 | ácido folico 1 mg tableta | Tableta | ACIDO FOLICO 1MG (ECAR) TAB (600) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 116012003 | Hierro Sacarato 100mg/5ml solución inyectable | Ampolla | HIERRO SACARATO 100mg/5ml(CHALVER)AMP(5) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 117001009 | Vitamina a 50.000 u.i. cápsula | Cápsula | VITAMINA A 50000UI (NOVAMED) CAP (300) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 117001109 | Piridoxina 50 mg (vitamina b6) cápsula | Cápsula | PIRIDOXINA 50mg(SALUS PHARMA)(30)TAB | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 118000403 | Toxoide tetanico (vacuna) 40 ui/0.5 c.c. | Ampolla | VACUNA ANTITETANICA40UI/ML(DELTA)AMP(10) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 118000803 | Suero antiofidico polivalente polvo para inyección | Frasco vial | SUERO ANTIOFIDICO(ANTIVIPMYN-TRI)AMP10ML | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
17068260-3 | DEPOSITO DE DROGAS BOYACA | MEDICAMENTOS | SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN | 105040607 | Manitol 20% solucion inyectable x 500 c.c. | Bolsa | MANITOL 20% (BAXTER) SOL INYEC X 500 ML | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CANULAS DE GUEDEL | 201030110 | Canula de guedel 0 (50 mm) | Unidad | Canula de guedel 0 (50 mm) | UNO DE LOS ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CANULAS DE GUEDEL | 201030410 | Canula de guedel # 1 (60 mm) | Unidad | Canula de guedel # 1 (60 mm) | UNO DE LOS ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CANULAS DE GUEDEL | 201030510 | Canula de guedel # 2 (70 mm) | Unidad | Canula de guedel # 2 (70 mm) | UNO DE LOS ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CANULAS DE GUEDEL | 201030610 | Canula de guedel # 3 (80 mm) | Unidad | Canula de guedel # 3 (80 mm) | UNO DE LOS ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CANULAS DE GUEDEL | 201030710 | Canula de guedel # 4 (90 mm) | Unidad | Canula de guedel # 4 (90 mm) | NO PRESENTA MUESTRA | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CANULAS DE GUEDEL | 201030810 | Canula de guedel # 5 (100 mm) | Unidad | Canula de guedel # 5 (100 mm) | NO PRESENTA MUESTRA | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CATETER | 201040710 | Cateter ven. Perif. 20g x 1 1/4 p. Poliuretano. Marca Jelco Plus, Introcan Certo | Unidad | CATETER INTRAVENOSO 20G X 32 MM | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CATETER | 201040810 | Cateter ven. Perif. 22g x 1 p. Poliuretano. Marca Jelco Plus, Introcan Certo | Unidad | CATETER INTRAVENOSO 22G X 25 MM | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | CATETER | 201041510 | Cateter ven. Perif. 24g x 3/4 p. Poliuretano. Marca Jelco Plus, Introcan Certo | Unidad | CATETER INTRAVENOSO 24G X 19 MM | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | GUIAS DE ENTUBACION | 206010910 | Estilete y/o guia de entubación 16" x 10 fr adulto | Unidad | Estilete y/o guia de entubación 16" x 10 fr adulto | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | JERINGAS | 201090110 | Jeringa desechable 2 - 3 c.c. Ag. 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA 3ML 21G X 1 1/2 LUER LOCK | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | JERINGAS | 201090510 | Jeringa desechable 5 c.c. Ag 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA 5ML 21G X 1 1/2 LUER LOCK | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | JERINGAS | 201090610 | Jeringa desechable 10 c.c ag. 21g 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA 10ML 21G X 1 1/2 LUER LOCK | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MASCARAS LARIGEAS | 201132010 | Mascara laringea nro. 1.0 Reutilizable mínimo 40 veces | Unidad | Mascara laringea nro. 1.0 Reutilizable mínimo 40 veces | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MASCARAS LARIGEAS | 201132210 | Mascara laringea nro. 2.0 Reutilizable mínimo 40 veces | Unidad | Mascara laringea nro. 2.0 Reutilizable mínimo 40 veces | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MASCARAS LARIGEAS | 201132410 | Mascara laringea nro. 3.0 Reutilizable mínimo 40 veces | Unidad | Mascara laringea nro. 3.0 Reutilizable mínimo 40 veces | NO PRESENTA REGISTRO, , NO PRESENTA MUESTRA | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MASCARAS LARIGEAS | 201132510 | Mascara laringea nro. 4.0 Reutilizable mínimo 40 veces | Unidad | Mascara laringea nro. 4.0 Reutilizable mínimo 40 veces | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MASCARAS LARIGEAS | 201132610 | Mascara laringea nro. 5.0 Reutilizable mínimo 40 veces | Unidad | Mascara laringea nro. 5.0 Reutilizable mínimo 40 veces | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MICRONEBULIZADORES | 201151810 | Micronebulizador adulto con mascarilla y manguera | Unidad | MASCARA OXIGENO ADULTO | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | MICRONEBULIZADORES | 201151910 | Micronebulizador niño con mascarilla y manguera | Unidad | MASCARA OXIGENO PEDIATRICO | NO PRESENTA REGISTRO | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | NINGUNO | 201020310 | Bolsa adulto recolectora de orina x 2000 c.c. con soporte | Unidad | BOLSA ORINA MASTER | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | NINGUNO | 201151410 | Humidificador con rosca plastica o cromada | Unidad | HUMIDIFICADOR 500 ML TAPA AMARILLA | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201111410 | Sonda foley nro. 8 (s.vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 08FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201111510 | Sonda foley nro. 10 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 10FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201111610 | Sonda foley nro. 12 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 12FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201111710 | Sonda foley nro. 14 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 14FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201111810 | Sonda foley nro. 16 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 16FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201111910 | Sonda foley nro. 18 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 18FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | SANDA FOLEY | 201112010 | Sonda foley nro. 20 (s. Vesical) | Unidad | SONDA FOLEY 20FR 2 VIAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130610 | Tubo endotraqueal nro. 5.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130635 | Tubo endotraqueal nro. 3.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130640 | Tubo endotraqueal nro. 4.0 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130645 | Tubo endotraqueal nro. 4.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130650 | Tubo endotraqueal nro. 5.0 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130710 | Tubo endotraqueal nro. 6.0 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130810 | Tubo endotraqueal nro. 6.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130910 | Tubo endotraqueal nro. 7.0 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131010 | Tubo endotraqueal nro. 7.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131110 | Tubo endotraqueal nro. 8.0 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131210 | Tubo endotraqueal nro. 8.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131310 | Tubo endotraqueal nro. 9.0 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131410 | Tubo endotraqueal nro. 9.5 con balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5F C/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN | 201130110 | Tubo endotraqueal nro. 3.0 sin balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0F S/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN | 201130210 | Tubo endotraqueal nro. 3.5 sin balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5F S/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN | 201130310 | Tubo endotraqueal nro. 4.0 sin balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0F S/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN | 201130410 | Tubo endotraqueal nro. 4.5 sin balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5F S/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN | 201130510 | Tubo endotraqueal nro. 5.0 sin balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0F S/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA S.A | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN | 201131810 | Tubo endotraqueal nro. 2.5 sin balón | Unidad | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5F S/B | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100202 | Cinta quirurgica microporosa ½ pulgada, color piel | Carreta | Cinta quirurgica microporosa ½ pulgada, color piel X 10 YDS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100203 | Cinta quirurgica microporosa 1 pulgada | Carreta | Cinta quirurgica microporosa 1 pulgada X 10 YDS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100303 | Cinta quirurgica microporosa 2 pulgadas | Carreta | Cinta quirurgica microporosa 2 pulgadas X 10 YDS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | GUANTES DE VINILO | 201070636 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla S par | Par | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla S | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | GUANTES DE VINILO | 201070638 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla M par | Par | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla M | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | GUANTES DE VINILO | 201070640 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla L par | Par | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla L | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | JERINGAS | 201090110 | Jeringa desechable 2 - 3 c.c. Ag. 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | Jeringa desechable 3 c.c. Ag. 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | JERINGAS | 201090510 | Jeringa desechable 5 c.c. Ag 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | Jeringa desechable 5 c.c. Ag 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | JERINGAS | 201090610 | Jeringa desechable 10 c.c ag. 21g 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | Jeringa desechable 10 c.c ag. 21g 1 1/2 p. Bisel tribiselado | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | JERINGAS | 201090710 | Jeringa desechable 20 c.c s/a 3 partes | Unidad | Jeringa desechable 20 c.c s/a 3 partes | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890900267 | NEW STETIC S.A. | DMQ | NINGUNO | 201094010 | Jeringa desechable punta cateter 50 cc | Unidad | Jeringa desechable punta cateter 50 cc | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830061856 | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA | DMQ | NINGUNO | 201050910 | Equipo venoclisis - macrogotero s/a con puerto en Y y filtro en camara (LUER LOCK). Longitud no menor a 1.90 cm | Unidad | EQUPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA CON Y | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830061856 | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA | DMQ | NINGUNO | 201051010 | Equipo venoclisis - microgotero s/a con puerto en Y y filtro en camara (LUER LOCK). Longitud no menor a 1.90 cm | Unidad | EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA CON Y | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830061856 | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA | DMQ | NINGUNO | 201158202 | Indicador químico multiparametro para vapor clase IV perforado en el medio x 250 tiras Marca: Messalab | Caja | TIRAS INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR EXTRA LARGAS | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830061856 | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA | DMQ | NINGUNO | 201159010 | Brazalete integral madre e hijo, seriado con broche de seguridad | Unidad | BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN MADRE E HIJO AZUL | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860013779 | ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA | LABORATORIO | NINGUNO | 414140411 | Prueba de embarazo en orina y suero/no tec.elisa. Marca Abon, Acon, One Stet | Prueba | PRUEBA DE EMBARAZO | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860013779 | ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA | LABORATORIO | NINGUNO | 414330211 | Prueba presuntiva HIV, prueba rapida. Marca Alere- Determine, Bioter, SD Estantar Diagnostics | Prueba | PRUEBA DE HIV | INSUBSANABLE | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 104010209 | Metronidazol 500 mg tableta | Tableta | METRONIDAZOL TABLETA 500 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 104010409 | Tinidazol 500 mg tableta | Tableta | TINIDAZOL TABLETA 500 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105010709 | Amlodipino 5 mg tableta | Tableta | AMLODIPINO TABLETA 5 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 106050509 | Ranitidina 150 mg tableta | Tableta | RANITIDINA TABLETA 150 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 106060209 | Bisacodilo 5 mg tableta recubierta | Tableta recubierta | BISACODILO TABLETA 5 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 106090129 | Atorvastatina 20 mg, tableta recubierta | Tableta recubierta | ATORVASTATINA TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 20 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109010909 | Diclofenac sódico 50 mg tableta | Tableta | DICLOFENACO SODICO TABLETA 50 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109040209 | Alopurinol 100 mg tableta | Tableta | ALOPURINOL TABLETA 100 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 112030405 | Clotrimazol 100 mg ovulo o tableta vaginal | Ovulo o Tableta | CLOTRIMAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL 100 MG | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114051009 | Valproico ácido 250 mg cápsula. | Cápsula | ACIDO VALPROICO TABLETA O CAPSULA 250 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114060209 | Dimenhidrinato 50 mg tableta | Tableta | DIMENHIDRINATO TABLETA 50 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114100309 | Trazadone 50 mg tableta | Tableta | TRAZODONA TABLETA 50 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 117000409 | Ascorbico ácido 500 mg.(vitamina c) tableta | Tableta | ACIDO ASCORBICO TABLETA MASTICABLE 500 MG | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
811016426 | Medicamentos POS S.A. | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 117001009 | Vitamina a 50.000 u.i. cápsula | Cápsula | VITAMINA A CAPSULA 50000 UI | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | DETERGENTE ENZIMATICO | 201155506 | Detergente trienzimatico x 3.7 litros (con dilución no mayor de 7,5 ml x lt) | Garrafa | WESCOZYME DETERGENTE ENZIMATICO (GLNx3785 ML) | NO APORTA SOLICITUD DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | DETERGENTE ENZIMATICO | 201157705 | Detergente trienzimatico x 1 litro (con dilución no mayor de 7,5 ml X lt) | Frasco | WESCOZYME DETERGENTE ENZIMATICO (FCOx1000 ML) | NO APORTA SOLICITUD DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | MALLAS | 201151720 | Malla de prolipopileno baja densidad 6*11 cm | Unidad | OPTILENE MESH LP 5 X 10 CM (UND) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | MALLAS | 201151730 | Malla de polipropileno, sin recubrimiento, sin cierre de 30 x 30 cm | Unidad | OPTILENE MESH 30X30 CM (UND) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN UNO DE LOS ITEMS DEL PAQUETE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 201040510 | Cateter ven. Perif. 16g x 1 1/4 p. Poliuretano. Marca Jelco Plus | Unidad | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN CERTO G-16 X 2" ESTANDAR EN POLIURETANO (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 201050910 | Equipo venoclisis - macrogotero s/a con puerto en Y y filtro en camara (LUER LOCK). Longitud no menor a 1.90 cm | Unidad | MACROGOTEO 20 GOTAS, MANGUERA 1.5 MT, CON "Y", SIN BULBO. LL, S/A (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 201051010 | Equipo venoclisis - microgotero s/a con puerto en Y y filtro en camara (LUER LOCK). Longitud no menor a 1.90 cm | Unidad | MICROGOTEO 60 GOTAS MANGUERA DE 1,5 MT CON "Y" SIN BULBO S/A (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 201154210 | Adaptador para terapia intermitente (LUER LOCK- CORTO) | Unidad | TAPON HEPARINIZADO ATI (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 201158202 | Indicador químico multiparametro para vapor clase IV perforado en el medio x 250 tiras Marca: Messalab | Caja | COMPLY MULTIPAR?METRO INDICADOR QUIMICO A VAPOR (CJAx240 TIR) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 201162502 | Papel monitor fetal 90 mm*110 mm x 200 hojas. Cadiense md2. | Unidad | PAPEL MONITOR FETAL 90 MM X 112 MM CADIENSE MD2 (PAQx300 HJA) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 202080110 | Poliester trensado recubierto 0, 75 cm. Ag. Red. 1/2c. 27 m. Marca Ethibond | Unidad | PREMICRON 0 HR26S X 75 CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | NINGUNO | 204040610 | Aposito ocular (gasa algodón) | Unidad | APOSITO OCULAR ADULTO NEW (CJAx20 UND) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA POLIPROPILENO | 202090110 | Polipropileno monof 0, 75 cm, Ag. Red, 1/2c, 37mm. Marca Prolene | Unidad | PREMILENE 0 HR37S X 75 CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA POLIPROPILENO | 202090410 | Polipropileno monof 4/0, 75 cm, 1/2 c, 17 mm (2) - RB1/RB1. Marca Prolene | Unidad | PREMILENE 4/0 2XHR17 X 75 CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA POLIPROPILENO | 202090910 | Polipropileno monof 3/0, 90 cm, 1/2c 26 mm (2) - SH/SH. Marca Prolene | Unidad | PREMILENE 3/0 2 X HR-26 X 75 CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA VICRYL | 202110110 | Sut ac poliglicolico 0, 90cm. Ag.red. 1/2c. 37mm. Marca Vicryl Plus | Unidad | NOVOSYN VIOLETA 0 HR37S X 90CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA VICRYL | 202110210 | Sut ac poliglicolico 1, 90cm. Ag.red. 1/2c. 37mm. Marca Vicryl Plus | Unidad | NOVOSYN VIOLETA 1 HR37S X 90CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA VICRYL | 202110410 | Sut ac poliglicolico 2/0. 70cm. Ag.red. 1/2C. 26mm. Marca Vicryl Plus | Unidad | NOVOSYN VIOLETA 2/0 HR26S X 90CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA VICRYL | 202110526 | Sutura acido poliglicolico 3/0, 70 cm, Ag. Re., 1/2 C, 26 mm. Marca Vicryl Plus | Unidad | NOVOSYN VIOLETA 3/0 HR26 X 90CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA VICRYL | 202110610 | Sut.ac.poliglicolico 4/0. 70 cm. Ag.red. 1/2c. 17mm. Marca Vicryl Plus | Unidad | NOVOSYN VIOLETA 4/0 HR17 X 70CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | DMQ | SUTURA VICRYL | 202111310 | Sut ac poliglicolico 3/0. 70 cm. Ag.red. 1/2C. 20 mm. Marca Vicryl Plus | Unidad | NOVOSYN VIOLETA 3/0 HR22 X 90CM (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 410002516 | Jeringa para gases arteriales. Marca BD | Unidad | JERINGA PARA GASES ARTERERIALES 1 CC C/A 23 X 1" 25 U.I. HEPARINA (ADULTO) (UND) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 414140411 | Prueba de embarazo en orina y suero/no tec.elisa. Marca Abon, Acon, One Stet | Prueba | PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE (PBA) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 414150111 | Factor reumatoideo latex | Prueba | REHUMA R.F (FACTOR REUMATOIDEO) (KITx100 PBA) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN, NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 414330211 | Prueba presuntiva HIV, prueba rapida. Marca Alere- Determine, Bioter, SD Estantar Diagnostics | Prueba | HIV 1/2 AB COMBO EN CASSETTE (PBA) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 414330611 | Prueba rapida confirmatoria para sífilis. Prueba treponémica. Marca Alere Determine | Prueba | SIFILIS PRUEBA RAPIDA CASETE (PBA) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 415080735 | Tubos de plastico, con tapa, capacidad 4 a 5 ml, sin aditivos | Unidad | TUBO PLASTICO DE 12 X 75MM (UND) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 415082516 | Tubo de ensayo delgado de 7 - 8 ml | Unidad | TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CORRIENTE, DE: 12 X 100 MM (UND) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
800158193 | ABA CIENTIFICA SA | LABORATORIO | NINGUNO | 416005011 | Reactivo p/ deteccion sangre oculta materia fecal TABLETA | Tableta | FOB SANGRE OCULTA EN HECES FECALES (PBA) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN (no cumple presentación en tableta) | INHABILITADO
900228842 | M&M DIAGNOSTICS S.A.S. | LABORATORIO | NINGUNO | 410002616 | Lámina o placa para serologia en suero | Unidad | Lámina o placa para serologia en suero | INSUBSANABLE | INHABILITADO
900228842 | M&M DIAGNOSTICS S.A.S. | LABORATORIO | NINGUNO | 410003516 | Punta amarilla desechable | Unidad | Puntas amarillas | INSUBSANABLE | INHABILITADO
900228842 | M&M DIAGNOSTICS S.A.S. | LABORATORIO | NINGUNO | 416005011 | Reactivo p/ deteccion sangre oculta materia fecal TABLETA | Tableta | Sangre oculta (FOB- Bioter) | NO SE ACEPTA OBSERVACION | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 106050109 | Misoprostol 200 mcg tableta vaginal | Tableta vaginal | MISOPROSTOL 200 MCG TABLETA VAGINAL (INDUSTOL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 110000103 | Metilergobasina maleato 0.2 mg/c.c. solución inyectable | Ampolla | METILERGOMETRINA (ERGONOBINA) MALEATO 0.2 MG/ML SOLUCION INYECTABLE (METHERGIN) (CF) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 110000203 | Oxitocina 10 ui solución inyectable x 1 ml | Ampolla | OXITOCINA 10 UI / ML SOLUCION INYECTABLE (PROCLIN) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114010203 | Fentanilo citrato 0.05 mg/c.c. solución inyectable x 10 c.c. | Frasco vial | FENTANILO CITRATO 0.5 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE (CORPAUL) (REG) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114011603 | Remifentanilo 2 mg polvo para inyección | Frasco vial | REMIFENTANILO 2 MG/ML SOLUCION INYECTABLE (HUMAX) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114030403 | Ketamina 5% solución inyectable x 10 ml. | Ampolla | KETAMINA HCL 500 MG / 10 ML SOLUCION INYECTABLE (KETANIR) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114050103 | Diazepan 10 mg solución inyectable x 2 ml. | Ampolla | DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLLA (BIOSANO / SICMAFARMA) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114080209 | Clozapina 25 mg tableta | Tableta | CLOZAPINA 25 MG TABLETA (HUMAX) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114080509 | Clozapina 100 mg tableta | Tableta | CLOZAPINA 100 MG TABLETA (HUMAX) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090309 | Lorazepam 1 mg tableta | Tableta | LORAZEPAM 1 MG TABLETA (ATIVAN) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090409 | Lorazepan 2 mg tableta | Tableta | LORAZEPAM 2 MG TABLETA (LAPROFF) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090503 | Midazolan 5 mg/5 c.c. solución inyectable | Ampolla | MIDAZOLAM 5 MG/5 ML SOLUCION INYECTABLE (HUMAX) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114090909 | Alprazolam 0.25 mg tableta | Tableta | ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLETA (EXPOFARMA) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091209 | Alprazolam 0.5 mg tableta | Tableta | ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETA (EXPOFARMA) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091309 | Clonazepan 2 mg tableta | Tableta | CLONAZEPAM 2 MG TABLETA (HUMAX) (CTROL) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091402 | Clonazepam 2.5 mg/cc solucion oral x 30 ml | Frasco | CLONAZEPAM 2.5 MG/ML SOLUCION ORAL (SEDATRIL) FRASCO X 20 ML (CTROL) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN, NO CUMPLE PRESENTACIÓN DEBE SER X 30 ML | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | CONTROL ESPECIAL | 114091609 | Clonazepan 0.5 mg tableta | Tableta | CLONAZEPAM 0.5 MG TABLETA (CLOZAM) (CTROL) | UN ITEM DEL PAQUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103010509 | Ampicilina anhidra o trihidrato 500 mg cápsula | Cápsula | AMPICILINA 500 MG CAPSULA (LA SANTE) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103011509 | Doxiciclina 100 mg cápsula | Cápsula | DOXICICLINA 100 MG TABLETA (LA SANTE) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103030309 | Norfloxacina 400 mg tableta | Tableta | NORFLOXACINO 400 MG TABLETA (LAPROFF) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 103040109 | Ketoconazol 200 mg tableta | Tableta | KETOCONAZOL 200 MG TABLETA (LAPROFF) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 104010209 | Metronidazol 500 mg tableta | Tableta | METRONIDAZOL 500 MG TABLETA (ECAR) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 105040709 | Espironolactona 25 mg tableta | Tableta | ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA (GENFAR) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 107011303 | Metilprednisolona (succinato sódico) 500 mg polvo inyección | Frasco vial | METILPREDNISOLONA 500 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE (PISA) (REG) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109010909 | Diclofenac sódico 50 mg tableta | Tableta | DICLOFENACO 50 MG TABLETA (ECAR) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109011209 | Naproxen sódico 250 mg tableta | Tableta | NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO (GENFAR) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109040109 | Colchicina 0.5 mg tableta | Tableta | COLCHICINA 0.5 MG TABLETA (LAPROFF) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 109040209 | Alopurinol 100 mg tableta | Tableta | ALOPURINOL 100 MG TABLETA (LAFRANCOL) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 113011009 | Teofilina 300 mg cápsula de liberación prolongada | Cápsula | TEOFILINA 125 MG CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA (GENFAR) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN ( no cumple concentración) | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 113020209 | Ketotifeno 1 mg tableta | Tableta | KETOTIFENO 1 MG TABLETA (LAPROFF) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN, NO CUMPLE FECHA DE VENCIMIENTO DEL RS | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114040503 | Lidocaina 2% + epinefrina solución inyectable x 50 ml. | Frasco vial | LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2% CARPUL (NEW STETIC) CAJA X 50 | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114100309 | Trazadone 50 mg tableta | Tableta | TRAZODONA HCL 50 MG TABLETA (FARMATECH) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 114120109 | Ergotamina + cafeina 1+100 mg tableta | Tableta | ERGOTAMINA 1 MG + CAFEINA 100 MG TABLETA (MIGRADOL) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 116010209 | Sulfato ferroso anhidro 300 mg tableta | Tableta | HIERRO (FERROSO) SULFATO 300 MG TABLETA (ECAR) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 116010309 | ácido folico 1 mg tableta | Tableta | FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA (ECAR) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 116020103 | Heparina 5000 ui/c.c. solución inyectable x 5 ml. | Frasco vial | HEPARINA SODICA 5000 UI /ML AMPOLLA (FEPARVI) | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | MEDICAMENTOS | NINGUNO | 117001109 | Piridoxina 50 mg (vitamina b6) cápsula | Cápsula | PIRIDOXINA HCL 50 MG TABLETA (ECAR) | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | DMQ | NINGUNO | 201150201 | Alcohol 70% gel antibacterial x 850 cc. Marca Electro west | Bolsa | GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.35 G (ALCOHOL GLICERINADO 20%) GEL (WESCOHEX RUB) BOLSA X 850 ML | NO PRESENTA CERTIFICADO DE ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | DMQ | NINGUNO | 201150305 | Aplicadores con algodon x 100 unidades | Paquete | APLICADORES CON ALGODON NO ESTERIL (PRODEMA)* PAQUETE X 100 UNIDADES | APORTA REGISTRO SANITARIO DIFERENTE | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | DMQ | NINGUNO | 201154320 | Espatula de aire para toma de citología en empaque individual | Unidad | ESPATULA PARA CITOLOGIA (BIOLIFE)* PAQUETE X 100 UNIDADES | NO CUMPLE DESCRIPCIÓN (no es en empaque individual) | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | DMQ | NINGUNO | 201155110 | Electrodo desechable adulto | Unidad | ELECTRODO MONITOREO ADULTO (TELECTRODE)* X ELECTRODO | PRESENTA REGISTRO DIFERENTE | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | DMQ | POVIDONA | 201151509 | Povidona iodada con iodo titulable > 0.75% espuma x 850 ml. Marca Electro west | Bolsa | YODO-POLIVINILPIRROLIDONA (COMPLEJO ACIDO YODHIDRICO - YODO 2.10 G) JABON LIQUIDO (PREPODYNE SCRUB) BOLSA X 850 ML | NO PRESENTA CERTIFICACION DE ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO | INHABILITADO
830.117.139-1 | NIPRO | ODONTOLOGIA | AGUJAS CARPULE | 301010108 | Aguja carpule corta 30 g x 1 " (26 mm) | Unidad | AGUJA DENTAL 27GX30MM | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | ODONTOLOGIA | AGUJAS CARPULE | 301010208 | Aguja carpule larga 27g x 1 3/16 (30 mm) | Unidad | AGUJA DENTAL 27GX21MM | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100303 | Cinta quirurgica microporosa 2 pulgadas | Carreta | OPER TAPE PAPER 5CMX9,1M | INSUBSANABLE | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTE DESECHABLE | 201070708 | Guante desechable de latex talla S par | Par | GUANTE DE EXAMEN- PEQUEÑO | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTE DESECHABLE | 201070808 | Guante desechable de latex talla M par | Par | GUANTE DE EXAMEN- MEDIANO | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTE DESECHABLE | 201070908 | Guante desechable de latex talla L par | Par | GUANTE DE EXAMEN- GRANDE | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTE DESECHABLE | 201071608 | Guante desechable de latex talla XS par | Par | GUANTE DE EXAMEN- EXTRA PEQUEÑO | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201050910 | Equipo venoclisis - macrogotero s/a con puerto en Y y filtro en camara (LUER LOCK). Longitud no menor a 1.90 cm | Unidad | SET INFUSION - MACROGOTEO | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201094010 | Jeringa desechable punta cateter 50 cc | Unidad | JERINGA 50 CC PUNTA CATÉTER | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
9000266702 | CEPILAB S.A.S | LABORATORIO | NINGUNO | 410003916 | Recipiente p/materia fecal tapa rosca | Unidad | Recipiente para materia fecal, envase fabricado en polipropileno pigmentado en color blanco, tapa rosca con liner para evitar filtraciones,etiqueta con informacion y codigo de barras,empaque individual.libre de patogenos y el sistema de produccion garantiza la esterilidad del producto. | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
9000266702 | CEPILAB S.A.S | LABORATORIO | NINGUNO | 410004016 | Recipiente para orina tapa rosca con cuello, volumen 30 a 50 ml | Unidad | envase fabricado en polipropileno clarificado para evidenciar turbulencia,y definicion visual de la muestra,tapa rosca con liner para evitar filtraciones,etiqueta con informacion y codigo de barras,empaque individual.libre de patogenos y el sistema de produccion garantiza la esterilidad del producto. | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410000710 | Asa calibrada desechable 10 microlitros | Unidad | ASAS 10 ul - 200 mm Esteril | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410002516 | Jeringa para gases arteriales. Marca BD | Unidad | JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES 1CC 23X1 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410003916 | Recipiente p/materia fecal tapa rosca | Unidad | FRASCO PARA COPROLOGICO | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410004016 | Recipiente para orina tapa rosca con cuello, volumen 30 a 50 ml | Unidad | FRASCO ORINA 60 ML | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410004716 | Recipiente para baciloscopia, boca ancha, volumen 30 a 50 ml | Unidad | FRASCO ORINA 120 ML | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 415080745 | Tubos de plastico, con tapa, sin aditivos, capacidad 7 a 10 ml. | Unidad | TUBO TAPA BLANCA SIN ADITIVO 6ML | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO JURICAMENTE
811003513 | BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A | LABORATORIO | NINGUNO | 410000710 | Asa calibrada desechable 10 microlitros | Unidad | Asas 10 Ul esteril | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
811003513 | BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A | LABORATORIO | NINGUNO | 415080735 | Tubos de plastico, con tapa, capacidad 4 a 5 ml, sin aditivos | Unidad | Tubo en Poliestileno 5 ml con tapa. Ref 18056 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
811003513 | BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A | LABORATORIO | NINGUNO | 416005011 | Reactivo p/ deteccion sangre oculta materia fecal TABLETA | Tableta | Prueba Rapida FOB en casete (Heces). Ref OFOB-C61 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100202 | Cinta quirurgica microporosa ½ pulgada, color piel | Carreta | 201100202 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100203 | Cinta quirurgica microporosa 1 pulgada | Carreta | 201100203 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | DMQ | CINTA MICROPOROSA | 201100303 | Cinta quirurgica microporosa 2 pulgadas | Carreta | 201100303 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | DMQ | NINGUNO | 201020310 | Bolsa adulto recolectora de orina x 2000 c.c. con soporte | Unidad | 201020310 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | DMQ | NINGUNO | 201154610 | Especulo vaginal desechable | Unidad | 201154610 | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | DMQ | NINGUNO | 201156610 | Nebulizador de alto volumen para camara hood cefalica | Unidad | Nebulizador de alto volumen para camara hood cefalica | NO PRESENTA SUBSANACION | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | ODONTOLOGIA | PELICULAS ODONTOLOGIA | 304001801 | Peliculas radiograf. periapical adulto 31 x 41 mm. X 150 unid. | Caja | Peliculas radiograf. periapical adulto 31 x 41 mm. X 150 unid. | INSUBSANABLE | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000612 | Tubo plastico al vacio 3-4 ml, con activador del coagulo y con gel separador Tapa amarilla Marca: BD, Vacuette | Unidad | Tubo plastico al vacio 3-4 ml, con activador del coagulo y con gel separador Tapa amarilla Marca: BD, Vacuette | INSUBSANABLE | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000716 | Tubo con edta 2 -3 ml, al vacio, tapa morada con tapon hemogard Marca: BD, Vacuette | Unidad | Tubo con edta 2 -3 ml, al vacio, tapa morada con tapon hemogard Marca: BD, Vacuette | INSUBSANABLE | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000916 | Tubo seco al vacío 2 - 3 ml, sin anticoagulante, tapa roja Marca: BD, Vacuette | Unidad | Tubo seco al vacío 2 - 3 ml, sin anticoagulante, tapa roja Marca: BD, Vacuette | INSUBSANABLE | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408001716 | Tubo plástico seco al vacio x 6-7 ml, tapa roja Marca: BD, Vacuette | Unidad | Tubo plástico seco al vacio x 6-7 ml, tapa roja Marca: BD, Vacuette | INSUBSANABLE | INHABILITADO
804009440 | LA MUELA SAS | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408002016 | Tubo plástico con citrato de sodio 2.7- 4 ml, tapa azul Marca: BD, Vacuette | Unidad | Tubo plástico con citrato de sodio 2.7- 4 ml, tapa azul Marca: BD, Vacuette | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | GUANTES DE VINILO | 201070636 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla S par | Par | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla S par | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | GUANTES DE VINILO | 201070638 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla M par | Par | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla M par | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | GUANTES DE VINILO | 201070640 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla L par | Par | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla L par | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | MASCARAS NO REINHALACION | 201134810 | Mascara de no reinhalación (pediátrica) | Unidad | Mascara de Oxigeno (pediatrica) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | MASCARAS NO REINHALACION | 201134910 | Mascara de no reinhalación (adulto) | Unidad | Mascara de Oxigeno (adulto) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | SONDA OXIGENO | 201114110 | Sonda oxígeno adulto (tipo gafita) | Unidad | Sonda oxígeno adulto (tipo gafita) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | SONDA OXIGENO | 201114310 | Sonda oxígeno pediátrica (tipo gafita) | Unidad | Sonda oxígeno pediátrica (tipo gafita) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | SONDA OXIGENO | 201114410 | Sonda oxígeno neonatal (tipo gafita) | Unidad | Sonda oxígeno neonatal (tipo gafita) | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130610 | Tubo endotraqueal nro. 5.5 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 5.5 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130635 | Tubo endotraqueal nro. 3.5 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 3.5 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130640 | Tubo endotraqueal nro. 4.0 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 4.0 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130645 | Tubo endotraqueal nro. 4.5 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 4.5 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130650 | Tubo endotraqueal nro. 5.0 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 5.0 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130710 | Tubo endotraqueal nro. 6.0 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 6.0 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130810 | Tubo endotraqueal nro. 6.5 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 6.5 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201130910 | Tubo endotraqueal nro. 7.0 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 7.0 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131010 | Tubo endotraqueal nro. 7.5 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 7.5 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131110 | Tubo endotraqueal nro. 8.0 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 8.0 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131210 | Tubo endotraqueal nro. 8.5 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 8.5 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
830051740 | PROTEX SAS | DMQ | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN | 201131310 | Tubo endotraqueal nro. 9.0 con balón | Unidad | Tubo endotraqueal nro. 9.0 con balón | INSUBSANABLE | INHABILITADO
860020309 | Becton Dickinson de Colombia Ltda | DMQ | NINGUNO | 201011610 | Aguja punción lumbar no 22g x 3 1/2 p | Unidad | Aguja punción lumbar no 22g x 3 1/2 p | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
860020309 | Becton Dickinson de Colombia Ltda | DMQ | NINGUNO | 201094010 | Jeringa desechable punta cateter 50 cc | Unidad | Jeringa 60 ml punta catéter | NO CUMPLE PRESENTACIÓN | INHABILITADO
860020309 | Becton Dickinson de Colombia Ltda | DMQ | NINGUNO | 201154210 | Adaptador para terapia intermitente (LUER LOCK- CORTO) | Unidad | Adaptador para terapia intermitente (LUER LOCK- CORTO) libre de Aguja | INSUBSANABLE | INHABILITADO
890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-COHAN | DMQ | POVIDONA | 201151508 | Povidona iodada con iodo titulable > 0.75% espuma x 120 ml. Marca Electro west | Bolsa | YODO-POLIVINILPIRROLIDONA JABON (PREPODYNE SCRUB) X 120 ML | UNO DE LOS ITEM DEL PAQIUETE ESTA INHABILITADO | INHABILITADO
9000266702 | CEPILAB S.A.S | DMQ | NINGUNO | 201154310 | Cepillo ginecológico en empaque individual | Unidad | nylon monofilamento blanco natural, mango en poliestileno de alto impacto, alambre de acero inoxidale, diametro superior 4 mm, inferior 6mm,churrusco 21 mm,largo,186 mm. |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | AGUJAS HIPODERMICAS | 201010110 | Aguja desechable # 19g x 1 1/2 p. | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 19 G X 1-1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | AGUJAS HIPODERMICAS | 201010210 | Aguja desechable # 20g x 1 p. | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 20 G X 1 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | AGUJAS HIPODERMICAS | 201010310 | Aguja desechable # 21g x 1 1/2 p. | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1-1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | AGUJAS HIPODERMICAS | 201010410 | Aguja desechable # 23g x 1 p. | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | AGUJAS HIPODERMICAS | 201010510 | Aguja desechable # 25g x 5/8 p. | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 25 G X 5/8 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | AGUJAS HIPODERMICAS | 201010610 | Aguja desechable # 26g x 1/2 p. | Unidad | AGUJA HIPODERMICA 26 G X 1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTES ESTERILES | 201071108 | Guantes cirujano esteril nro. 6.5 par | Par | GUANTE QUIRURGICO 6.5 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTES ESTERILES | 201071208 | Guantes cirujano esteril nro. 7.0 par | Par | GUANTE QUIRURGICO 7.0 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTES ESTERILES | 201071308 | Guantes cirujano esteril nro. 7.5 par | Par | GUANTE QUIRURGICO 7.5 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | GUANTES ESTERILES | 201071408 | Guantes cirujano esteril nro. 8.0 par | Par | GUANTE QUIRURGICO 8.0 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | JERINGAS | 201090110 | Jeringa desechable 2 - 3 c.c. Ag. 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA 3 CC 21 G X 1-1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | JERINGAS | 201090510 | Jeringa desechable 5 c.c. Ag 21g x 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA 5 CC 21 G X 1-1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | JERINGAS | 201090610 | Jeringa desechable 10 c.c ag. 21g 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA 10 CC 21 G X 1-1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | JERINGAS | 201090710 | Jeringa desechable 20 c.c s/a 3 partes | Unidad | JERINGA 20 CC 21 G X 1-1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201020310 | Bolsa adulto recolectora de orina x 2000 c.c. con soporte | Unidad | BOLSA ORINA 2000ML |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201051250 | Extencion * 150 cm. conex luer loock para bomba infusion | Unidad | TUBO DE EXTENSION 152CM |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201090310 | Jeringa desechable 1 c.c. Ag. 25g x 5/8 p (sarampión) Bisel tribiselado | Unidad | JERINGA TUBERCULINA 1 CC 25 G X 5/8 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201090810 | Jeringa desechable para insulina 1 cc c/a 29 - 31 G x ½ p (13 mm). Bisel tribiselado. Sin espacio muerto (aguja integrada) | Unidad | JERINGA INSULINA 1 CC 30 G X 1/2 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | DMQ | NINGUNO | 201102110 | Curas médicas redondas | Unidad | OPER PLAST SPOT |  | INHABILITADO JURICAMENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203010506 | Liquido fijador automático x 10 galones | Carga | 10GL FIJADOR X-OMAT RP LO |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203010606 | Liquido revelador automático x 10 galones | Carga | 10GL RP XOMAT REVELADOR RPLR 5028 |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203020602 | Placas radiográficas 8 x 10 orthocromat.x 100 placas | Caja | CAJA 100H 8X10 PEL MXG |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203020702 | Placas radiográficas 10 x 12 orthocromat.x 100 placas | Caja | CAJA 100H 10X12 PEL MXG |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203020802 | Placas radiográficas 11 x 14 orthocromat.x 100 placas | Caja | CAJA 100H 11X14 PEL MXG |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203020902 | Placas radiográficas 14 x 14 orthocromat.x 100 placas | Caja | CAJA 100H 14X14 PEL MXG |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
800099568 | Suministros Radiográficos SA | DMQ | MATERIAL RADIOGRAFICO | 203021002 | Placas radiográficas 14 x 17 orthocromat.x 100 placas | Caja | CAJA 100H 14X17 PEL MXG |  | INHABILITADO TECNICAMENTE PROPONENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | AGUJAS PARA TOMA DE MUESTRAS | 408000116 | Aguja multimuestra para tubo al vacio 21g x 1 1/2. Marca BD, Vacuette | Unidad | AGUJA MULTIPLE 21GX1 1/2" |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | AGUJAS PARA TOMA DE MUESTRAS | 408000216 | Aguja multimuestra para tubo al vacio 22g x 1. Marca BD, Vacuette | Unidad | AGUJA MULTIPLE 22 x 1" |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410003516 | Punta amarilla desechable | Unidad | PUNTA PIPETA UNIV. 200 UL. AMARILLA CALIBRADA |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | NINGUNO | 410003616 | Punta azul desechable | Unidad | PUNTA PIPETA UNIV. 1000 UL. AZUL |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000612 | Tubo plastico al vacio 3-4 ml, con activador del coagulo y con gel separador Tapa amarilla Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA ROJA 4ML CON GEL |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000616 | Tubo plastico al vacio 5-7 ml con activador del coagulo y gel separador Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA ROJA 5ML CON GEL |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000716 | Tubo con edta 2 -3 ml, al vacio, tapa morada con tapon hemogard Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA LILA 2ML EDTA K3 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408000916 | Tubo seco al vacío 2 - 3 ml, sin anticoagulante, tapa roja Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA ROJA 2ML |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408001616 | Tubo plástico al vacio con edta 4-5 ml, tapa morada con tapon hemogard Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA LILA 4ML EDTA K3 |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408001716 | Tubo plástico seco al vacio x 6-7 ml, tapa roja Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA ROJA 6ML |  | INHABILITADO JURICAMENTE
830.117.139-1 | NIPRO | LABORATORIO | TUBO TOMA DE MUESTRAS | 408002016 | Tubo plástico con citrato de sodio 2.7- 4 ml, tapa azul Marca: BD, Vacuette | Unidad | TUBO TAPA AZUL CITRATO 3,5 ML |  | INHABILITADO JURICAMENTE