## Hoja1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO CONTRATACIÓN INSUMOS HOSPITALARIOS
ADENDA 2 ANEXO Nº 7
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EVALUACION
NIT PROPONENTE (SIN PUNTOS, COMAS NI DÍGITO DE VERIFICACIÓN) | RAZÓN SOCIAL PROPONENTE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | UNIDAD MANEJO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO COTIZADO, CONCENTRACIÓN, FORMA FARMACEUTICA, VOLUMEN | PRESENTACION OFERTADA | MARCA O LABORATORIO FABRICANTE SUGERIDO | MARCA OFERTADA | TAMAÑO DE LA MUESTRA SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA POR EL PROPONENTE
|  | 201011610 | Aguja puncion lumbar no 22g x 3 1/2 | Unidad |  |  | DR Japan, Braun, Vygon |  | 1
|  | 201030710 | Canula de guedel # 4 (90 mm) | Unidad |  |  | Well Lead, Golden Care, Biolife/Bioplast, well Medicine |  | 3
|  | 201044019 | Cateter + Aguja + Jeringa Nº 19 Set anestesia epidural | Unidad |  |  | Vygon, BD, portex |  | 1
|  | 201060107 | Esponja de gasa p/exodoncia 5x5 cm. Paquete en papel grado medico x 8 unidades | Paquete |  |  | Provigasa Medical/Hec Plus |  | 5
|  | 201060907 | Gasa 100% algodón tipo VII 45 x 45 cm x 4 capas, con cinta radiopaca. Paquete en papel grado medico x 4 unidades | Paquete |  |  | Provigasa Medical/Hec Plus |  | 20
|  | 201061007 | Gasa 100% algodon tipo VII 10 x 10 cm x16 pliegues. Paquete en papel grado medico no esteril X 4 unid. | Paquete |  |  | Provigasa Medical/Hec Plus |  | 60
|  | 201061107 | Gasa 100% algodón tipo VII 20 x 12 cm x 16 pliegues, con cinta radiopaca. Paquete en papel grado medico no esteril X 10 unid | Paquete |  |  | Provigasa Medical/Hec Plus |  | 30
|  | 201061307 | Gasa 100% algodón tipo VII Mecha nasal x 80 cm. Paq x 2 unid. | Paquete |  |  | Provigasa Medical/Hec Plus |  | 5
|  | 201061507 | Gasa 100% algodón tipo VII 20 x 12 cm x16 pliegues. Paquete en papel grado medico no esteril X 5 unid. | Paquete |  |  | Provigasa Medical/Hec Plus |  | 5
|  | 201070636 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla S par | Par |  |  | Sempercare, Acmed, Alfa Safe |  | 100
|  | 201070638 | Guante desechable ambidiestro de vinilo talla M par | Par |  |  | Sempercare, Acmed, Alfa Safe |  | 100
|  | 201070708 | Guante desechable de latex talla S par | Par |  |  | Sempermed, Examtex, Nipro |  | 150
|  | 201070808 | Guante desechable de latex talla M par | Par |  |  | Sempermed, Examtex, Nipro |  | 150
|  | 201071108 | Guantes cirujano esteril nro. 6.5 par | Par |  |  | Medispo, Precision, Alfa Safe |  | 100
|  | 201071208 | Guantes cirujano esteril nro. 7.0 par | Par |  |  | Medispo, Precision, Alfa Safe |  | 100
|  | 201090310 | Jeringa desechable 1 c.c. Ag. 25g x 5/8 p (sarampión) Bisel tribiselado | Unidad |  |  | BD, Corpaul, Nipro, Braun, Alfa Safe. |  | 10
|  | 201090610 | Jeringa desechable 10 c.c ag. 21g 1 1/2 p. Bisel tribiselado | Unidad |  |  | BD, Nipro, Braun, Alfa Safe, Medispo, Rymco |  | 40
|  | 201090710 | Jeringa desechable 20 c.c s/a 3 partes | Unidad |  |  | BD, Nipro, Braun, Alfa Safe, Medispo, Rymco |  | 20
|  | 201090810 | Jeringa desechable para insulina 1 cc c/a 29 - 31 G x ½ p (13 mm). Bisel tribiselado. Sin espacio muerto (aguja integrada) | Unidad |  |  | BD, Nipro, Braun, Alfa Safe, Medispo, Rymco |  | 150
|  | 201100303 | Cinta quirurgica microporosa 2 pulgadas | Carreta |  |  | 3M, BDF, Cureband, Global Healthcare |  | 18
|  | 201100802 | Esparadrapo de seda con ahdesivo hipoalergenico x 2" | Taco |  |  | 3M, BDF, Cureband/TQ, BSN/Leukoplast |  | 1
|  | 201114110 | Sonda oxígeno adulto (tipo gafita) | Unidad |  |  | Medex, Cardinal, Gothaplast, Kyoling, Global, Precision, Biolife/Bioplast |  | 30
|  | 201114310 | Sonda oxígeno pediátrica (tipo gafita) | Unidad |  |  | Medex, Cardinal, Gothaplast, Kyoling, Global, Precision, Biolife/Bioplast |  | 15
|  | 201120503 | Glucometro para usuario final | Unidad |  |  |  |  | 1
|  | 201120605 | Tira reactiva sangre para usuario final x 50 unid | Caja |  |  |  |  | 1
|  | 201132410 | Mascara laringea nro. 3.0 Reutilizable mínimo 40 veces | Unidad |  |  | Kramer, Medical Care Well, Regor, Global Health care |  | 1
|  | 201132710 | Mascara con colchón de aire nro. 4 (adulto) | Unidad |  |  | Golden care, Intersurgical, Kramer |  | 15
|  | 201132910 | Mascara con colchón de aire nro.2 (pediatrico) | Unidad |  |  | Golden care, Intersurgical, Kramer |  | 3
|  | 201133407 | Sistema ventury adulto (máscara. manguera. dosificador. reserborio) | Unidad |  |  | Precision, Gothaplast, Global Healtcare/GHC, Supreme, Biolife |  | 15
|  | 201133507 | Sistema ventury pediatrico (máscara. manguera. dosificador. reserborio.) | Unidad |  |  | Precision, Gothaplast, Global Healtcare/GHC, Supreme, Biolife |  | 5
|  | 201134810 | Mascara de no reinhalación (pediátrica) | Unidad |  |  | G.H.C, Biolife/Bioplast |  | 6
|  | 201134910 | Mascara de no reinhalación (adulto) | Unidad |  |  | G.H.C, Biolife/Bioplast |  | 10
|  | 201135210 | Circuito desechable para anestesia pediátrico con reservorio de 1 - 1.5 litro libre de latex. Longitud no menor a 1.5 metros | Unidad |  |  | Hsiner - Westmed - Plus Vital - Covidien, GC Medical, Ningbo, Biolife |  | 3
|  | 201135310 | Circuito desechable para anestesia adulto con reservorio de 3 litros libre de latex. Longitud no menor a 1.8 metros | Unidad |  |  | Hsiner - Westmed - Plus Vital - Covidien, GC Medical, Ningbo, Biolife |  | 6
|  | 201136610 | Aire rees desec.balon cap.0.5 lt. válvula. Manguera corrugada | Unidad |  |  | Hsiner, LM Instruments |  | 5
|  | 201136710 | Aire rees desec. Balon cap.2 lt. Válvula. Manguera corrugada | Unidad |  |  | Hsiner, LM Instruments |  | 9
|  | 201140809 | Venda tela 4 x 5" | Rollo |  |  | Supertex/Confortex, Sherleg |  | 15
|  | 201150305 | Aplicadores con algodon x 100 unidades | Paquete |  |  | Flecosnal, Ziboject, Ossa |  | 1
|  | 201150610 | Bureta o buretrol x 150 ml | Unidad |  |  | Gothaplast, Master Medical, Baxter, Solucare/Bikar, Alfa Safe |  | 30
|  | 201150710 | Torniquete plano libre de latex | Unidad |  |  |  |  | 25
|  | 201150910 | Dispositivo intrauterino - T de cobre ( dorada incluye aplicador) | Unidad |  |  | Safe Load, Pragma, Profamilia, Bioplast, Pregna |  | 5
|  | 201151720 | Malla de prolipopileno mediana densidad 6*11 cm, δ no mayor a 50gr/mt2 y tamaño de poro mayor a 2.400 µ | Unidad |  |  | Dipromed, Covidien, Parietene |  | 5
|  | 201151810 | Micronebulizador adulto con mascarilla y manguera | Unidad |  |  | Gothaplast, Global/GHC, Kyoling, Precision, Biolife/Bioplast, Supreme |  | 15
|  | 201151910 | Micronebulizador niño con mascarilla y manguera | Unidad |  |  | Gothaplast, Global/GHC, Kyoling, Precision, Biolife/Bioplast, Supreme |  | 10
|  | 201152210 | Preservativo (Condón masculino de látex) | Unidad |  |  | Tulip, Te amo, Innolatex |  | 30
|  | 201152310 | Termometro oral. | Unidad |  |  | Golden care, Bioplast, Nipro, Alfa Safe, OSS |  | 3
|  | 201152607 | Bajalenguas x 100 unidades. | Paquete |  |  | Oss, Ziboject, Vitalmed, Alfa Safe |  | 1
|  | 201152915 | Tubo de succión en silicona diam 1/4"x 3,0 mts | Unidad |  |  | Well Lead, Golden carel, Covidien, Biolife |  | 10
|  | 201153502 | Lámina portaobjeto con borde esmerilado en un extremo (placa para citologia) x 50 unidades | Caja |  |  | Golden Care, Bioplast, OSS |  | 1
|  | 201154310 | Cepillo ginecológico en empaque individual | Unidad |  |  | Cepilab |  | 50
|  | 201154320 | Espatula de aire para toma de citología en empaque individual | Unidad |  |  | Cepimax, Biolife |  | 50
|  | 201154610 | Especulo vaginal desechable talla M | Unidad |  |  | Monhel, Cepimax, Biolife |  | 20
|  | 201154611 | Especulo vaginal desechable talla S | Unidad |  |  | Monhel, Cepimax, Biolife |  | 10
|  | 201155506 | Detergente trienzimatico x 3.7 litros (con dilución no mayor de 7,5 ml x lt) | Garrafa |  |  | Electro west, Eufar, J&J |  | 1
|  | 201157050 | Abrazadera o ligadura para cordon umbilical (clamp) unidad | Unidad |  |  | Biolife, Gothaplast |  | 10
|  | 201157210 | Integrador químico para vapor clase V | Tira |  |  | 3M, Steris, Browne, Prochem, Integron, Mesa Labs |  | 20
|  | 201157705 | Detergente trienzimatico x 1 litro (con dilución no mayor de 7,5 ml X lt) | Frasco |  |  | Electro west, Eufar, J&J |  | 1
|  | 201158202 | Indicador químico multiparametro para vapor clase IV perforado en el medio x 250 tiras | Caja |  |  | MessaLabs/Steritec 3M |  | 1
|  | 201159010 | Brazalete integral madre e hijo, seriado con broche de seguridad | Unidad |  |  | Biolife/Bioplast |  | 15
|  | 201159500 | Correa plástica numerada para cierre de carro de reanimación | Unidad |  |  | Biolife |  | 10
|  | 201160110 | Papel e.c.g termosensible de 110 mm x 27 mt (biocare trismed 400) | Unidad |  |  |  |  | 2
|  | 201160210 | Papel e.c.g Termosensible en z. 90 x 90 mm x 200 hojas (ecg schiller) | Unidad |  |  | Kramer, Shiller, Lessa, Painamed |  | 1
|  | 201160215 | Papel térmico en z 80 x 70 mm x 20 mt. (ecg Schiller AT-101) | Unidad |  |  | Kramer. Lessa, Grandpaper, Impulmedicos |  | 1
|  | 201160350 | Papel desfibrilador 50 mm* 20 mt ref A226 nihon kohden | UNIDAD |  |  | Painamed |  | 1
|  | 201160620 | Papel e.c.g. termosensible en z 114 mm x 250 hojas W.A CP50 | UNIDAD |  |  | Painamed |  | 1
|  | 201161809 | Papel termosensible para impresión baja densidad x 20 mt. UPP 110 | Unidad |  |  | Sony, Durico |  | 1
|  | 303003104 | Revelador rayos x * 500 ml. | Frasco |  |  | Kodent |  | 2
|  | 301050250 | Discos para terminación y pulido de resina repuesto grano grueso * 30 unid | Caja |  |  | 3M |  | 1
|  | 301050260 | Discos para terminación y pulido de resina repuesto grano mediano * 30 unid | Caja |  |  | 3M |  | 1
|  | 301050270 | Discos para terminación y pulido de resina repuesto grano fino * 30 unid | Caja |  |  | 3M |  | 1
|  | 301060408 | Fresa carburo (a.v) redonda grande | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, SS White |  | 6
|  | 301060508 | Fresa carburo (a.v) redonda mediana | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, SS White |  | 6
|  | 301060608 | Fresa carburo (a.v) redonda pequeña | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, SS White |  | 6
|  | 301062708 | Fresa diamante redonda grande | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, Microdont |  | 6
|  | 301062808 | Fresa diamante redonda mediana | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, Microdont |  | 6
|  | 301062908 | Fresa diamante redonda pequeña | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, Microdont |  | 6
|  | 301063308 | Fresa diamante troncoconica delgada mediana para pulir resina | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, Microdont |  | 6
|  | 301063508 | Fresa diamante forma de llama para pulir resina | Unidad |  |  | Maillefer, Kerr, Meisinger, Microdont |  | 6
|  | 301070201 | Lijas metalicas x 12 unidades | Caja |  |  | Adaco, Microdont |  | 2
|  | 302030403 | Hidroxido de calcio autopolimerizable para recubrimiento pulpar | ESTUCHE |  |  | New stetic, Kerr, Dentsply |  | 1
|  | 302030807 | Sellante de fisura de fotocurado x 6.0 ml | Frasco |  |  | 3M |  | 2
|  | 302031304 | Agente de enlace de fotocurado ( vehículo Agua ó Alcohol-agua o Butilo) X 4-5 ml | Frasco |  |  | 3M, Dentsply |  | 2
|  | 302031408 | Resina de Nanopartículas (nanorelleno) fotopolimerizable A2 X 3-4 gr | Jeringa |  |  | 3M, Dentsply |  | 1
|  | 302031508 | Resina Nanopartículas (nanorelleno) fotopolimerizable A3 X 3-4 gr | Jeringa |  |  | 3M, Dentsply |  | 1
|  | 302031608 | Resina Nanopartículas (nanorelleno) fotopolimerizable A3.5 X 3-4 gr | Jeringa |  |  | 3M, Dentsply |  | 1
|  | 302031808 | Resina Nanopartículas (nanorelleno) fotopolimerizable B2 X 3-4 gr | Jeringa |  |  | 3M, Dentsply |  | 1
|  | 302032408 | Resina Nanopartículas (nanorelleno) fotopolimerizable A1 X 3-4 gr | Jeringa |  |  | 3M, Dentsply |  | 1
|  | 302032908 | Resina (opacador) Nanopartículas (nanorelleno) fotopolimerizable X 3-4 gr | Jeringa |  |  | 3M, Dentsply |  | 1
|  | 304001308 | Espejo bucal sin aumento nro.5 | Unidad |  |  | Superdent, Amalgadent |  | 5
|  | 304001603 | Lentulos 25 m.m. X 4 unidades | Estuche |  |  | Maillefer, Meisinger |  | 1
|  | 304002201 | Papel articular x 100 hojas | Cuadernillo |  |  | Bausch |  | 1
|  | 304004601 | Pelicula radiog.periapical niño 24 x 40 mm. X 100 und. | Caja |  |  | Kodak, Carestream Health |  | 1
|  | 304004608 | Cepillos profilaxis contrangulo pequeño. | Unidad |  |  | Proquident, Fen |  | 200
|  | 304004708 | Ionomero de vidrio de fotoc. Base intermedia polvo - liquido | Unidad |  |  | 3M |  | 1
|  | 304004728 | Ionomero de vidrio para restauraciones de dientes temporales polvo - liquido | Unidad |  |  | 3M |  | 1
|  | 401010816 | Agar sangre de cordero preparado, placa de 9 cm | Unidad |  |  | Becton Dickinson |  | 10
|  | 401010916 | Agar Mackonkey preparado, placa x 9 cm | Unidad |  |  | Biomerieux |  | 10
|  | 401011316 | Agar selectivo para streptococo agalactie preparado, placa x 9 cm | Unidad |  |  | Biomerieux |  | 10
|  | 410002616 | Lámina o placa para serologia en suero | Unidad |  |  | Marielfield, Boerner |  | 1
|  | 410003416 | Placa para hemoclasificación | Unidad |  |  | Kramer |  | 1
|  | 410003516 | Punta amarilla desechable | Unidad |  |  | Bioligix, OSS, Vacutest Kima |  | 20
|  | 410003916 | Recipiente p/materia fecal tapa rosca | Unidad |  |  | Cepilab, OSS |  | 10
|  | 410004016 | Recipiente para orina tapa rosca con cuello, volumen 30 a 50 ml | Unidad |  |  | Cepilab, Bioplast |  | 10
|  | 410004716 | Recipiente para baciloscopia, boca ancha, volumen 30 a 50 ml | Unidad |  |  | Biolife, Vacuette, OSS |  | 10
|  | 414330511 | Pueba rapida Imnunoglobulina M para dengue | Prueba |  |  | Standard diagnostic |  | 30
|  | 415080735 | Tubos de plastico, con tapa, capacidad 4 a 5 ml, sin aditivos | Unidad |  |  | OSS, Cepimax, BD |  | 20
|  | 415080745 | Tubos de plastico PP, con tapa, sin aditivos, capacidad 16x100 mm (9 a 10 ml). | Unidad |  |  |  |  | 20
|  | 415080746 | Tubos de plastico PP, sin tapa, sin aditivos, capacidad 16x100 mm (9 a 10 ml). | Unidad |  |  |  |  | 20
|  | 421003616 | Crioviales 1-2 ml, con tapa | Unidad |  |  | Biologix, OSS |  | 10