| Nombre de la dotación | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | Marca ofertada | Modelo ofertado | FORMA DE CUMPLIMIENTO (Diligencia el proveedor) | Folio de la ficha técnica donde se evidencia el cumplimiento resaltado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUARDA CAMILLAS | 1. Material: Compuesto de PVC con protector UV alto impacto estabilizado con estaño. |  |  |  |  |
|  | 2. Cantidad: metros lineales: 192. |  |  |  |  |
|  | 3. Compuesta por una base, amortiguador, tapa y punteras. |  |  |  |  |
|  | 4. Garantía de dos años. |  |  |  |  |
|  | 5. Resistencia al impacto 40-45 Julio/metro. |  |  |  |  |
|  | 6. Resistencia a la tensión 40-45 mega pascales. 7. Mínima temperatura de flexión bajo carga 50-60°C. |  |  |  |  |
|  | 8. Resistencia al frio -20°C 10 horas. |  |  |  |  |
|  | 9. Resistencia a los hongos. |  |  |  |  |
|  | 10. Resistencia al fuego. |  |  |  |  |
|  | 11. Lamina antitraccion tipo samparel de 15-20 cm: 132. |  |  |  |  |
|  | 11.1 Material: Compuesto de PVC con protector UV alto impacto estabilizado con estaño. |  |  |  |  |
|  | 11.2 Garantía de dos años. |  |  |  |  |
|  | 11.3 Resistencia al impacto 40-45 Julio/metro. |  |  |  |  |
|  | 11.4 Resistencia a la tensión 40-45 mega pascales. |  |  |  |  |
|  | 11.5 Mínima temperatura de flexión bajo carga 50-60°C. |  |  |  |  |
|  | 11.6 Resistencia al frio -20°C 10 horas. |  |  |  |  |
|  | 11.7 Resistencia a los hongos. |  |  |  |  |
|  | 11.8 Resistencia a la llama |  |  |  |  |
|  | 12. Instalación guarda camillas. |  |  |  |  |
|  | 13. Instalación lamina antitraccion tipo samparel perforaciones para cabeceras de cama para gases y electricidad total: 522. |  |  |  |  |
|  | 14. El color debe guardar similitud al instalado en las demás áreas donde se instaló el guarda camillas |  |  |  |  |
|  | 15. Anchado a la pared. |  |  |  |  |