## Dotación TAB
Dotación Ambulancias tipo TAB | Observación
Desfibrilador externo automático
Fonendoscopio adulto y pediátrico
Tensiómetro adulto y pediátrico
Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios.
Aspirador nasal manual.
Glucómetro
Torniquetes para el control de hemorragias.
Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente. | Debe tener la colchoneta con su forro en optimas condiciones, debe contar con camilla de backup
Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular.
Atril portasuero de dos ganchos.
Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
Pinzas de Magill.
Riñonera.
Pato para mujeres.
Pato para hombres.
Lámpara de mano (linterna)
Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. | El oxigeno es suministrado por la ESE Metrosalud, el proveedor debe suministrar el cilindro con manometro, actualmente la ESE Metrosalud con el proveedor que suminsitra el oxigeno este mismo suministra los cilindros mas no los manometros
Oxígeno medicinal portátil de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente. | El oxigeno es suministrado por la ESE Metrosalud, el proveedor debe suministrar el cilindro con manometro, actualmente la ESE Metrosalud con el proveedor que suminsitra el oxigeno este mismo suministra los cilindros mas no los manometros
Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta como mínimo con:
Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador
Presión no invasica
Saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo
Extintor para el fuego ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26kg. Para cada uno de los compartimientos de la ambulación (conductor y paciente)
Chalecos reflectivos para la tripulación.
Equipo de Herramientas:
Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas
1 rueda de repuesto
Una llave de pernos o cruceta
Dos señales reflectivas de emergencia
Linterna con pilas la cual puede ser utilizada como lámpara desmontable
Una caja de fusibles surtidos de los usados por el vehículo
1 gato y equipo para sustitución de ruedas
1 palanca patecabra
2 tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas
1 cuerda estática de 20 m, con un diámetro mínimo de 12,5 mm, y sus correspondientes ganchos para tracción
1 juego de cables de iniciación eléctrica para la batería
Lámpara con enchufe a toma corriente, de 12 V ó 110 V
Bombillos de repuesto de diferentes filamentos para luces laterales utilizadas para el vehículo

## Dotación TAM
Dotación ambulancias TAM | Observación
Desfibrilador bifásico con capacidad de realizar cardioversión sincrónica y marcapasos transcutáneo, baterías mínimas para 4 horas con paletas (adulto y pediátrico)
Ventilador para traslado, de acuerdo con la edad del paciente (adulto y pediátrico) que cuenta con las siguientes especificaciones:
Dos modos de volumen y modos de presión
Batería mínimo para 4 horas.
Fracción inspirada de oxígeno -fio2.
Indicación de volumen corriente y minuto
Indicación de presión máxima y plateu
Presión positiva al final de la espiración - PEEP, frecuencia respiratoria máxima de la máquina y del paciente (respiración espontánea)
Alarmas auditivas y visuales de presión, volumen, apnea, presión de aire, oxígeno medicinal y batería baja.
Sistema de conexión rápida al oxígeno medicinal y al aire medicinal, la conexión al aire medicinal podrá ser reemplazado por turbina integrada al equipo.
Modos de control, asistido/control y presión positiva continua en la vía aérea - CPAP.
Equipo de órganos de los sentidos, con baterías de repuesto.
Dos bombas de infusión o una con dos canales, con batería mínimo para 4 horas. | El programa asume el equipo venoclisis
Medidor de pico flujo.
Laringoscopio con hojas rectas y curvas neonatales, pediátricas y adulto.
Fonendoscopio adulto y pediátrico
Tensiómetro adulto y pediátrico
Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios.
Aspirador nasal manual.
Glucómetro
Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente. | Debe tener la colchoneta con su forro en optimas condiciones, debe contar con camilla de backup
Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
Tabla espinal corta
Atril portasuero de dos ganchos.
Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
Pinzas de Magill.
Riñonera.
Pato para mujeres.
Pato para hombres.
Lámpara de mano (linterna)
Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. | El oxigeno es suministrado por la ESE Metrosalud, el proveedor debe suministrar el cilindro con manometro
Oxígeno medicinal portátil de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente. | El oxigeno es suministrado por la ESE Metrosalud, el proveedor debe suministrar el cilindro con manometro, actualmente la ESE Metrosalud con el proveedor que suminsitra el oxigeno este mismo suministra los cilindros mas no los manometros
Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta como mínimo con:
Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador
Presión no invasica
Saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo
Extintor para el fuego ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26kg. Para cada uno de los compartimientos de la ambulación (conductor y paciente)
Chalecos reflectivos para la tripulación.
Equipo de Herramientas:
Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas
1 rueda de repuesto
Una llave de pernos o cruceta
Dos señales reflectivas de emergencia
Linterna con pilas la cual puede ser utilizada como lámpara desmontable
Una caja de fusibles surtidos de los usados por el vehículo
1 gato y equipo para sustitución de ruedas
1 palanca patecabra
2 tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas
1 cuerda estática de 20 m, con un diámetro mínimo de 12,5 mm, y sus correspondientes ganchos para tracción
1 juego de cables de iniciación eléctrica para la batería
Lámpara con enchufe a toma corriente, de 12 V ó 110 V
Bombillos de repuesto de diferentes filamentos para luces laterales utilizadas para el vehículo

## Infraestruc
Estandar de Infraestructura
Estandar | Criterios
Ambulancias TAB | Complejidad baja
Modalidades extramural y telemedicina - prestador remisor
11. Las ambulancias terrestres, fluviales, y marítimas, además de los requisitos exigidos por el sector salud, deben cumplir con los que para este tipo de servicios determinen las autoridades de tránsito terrestre, fluvial y marítimo.
Para ambulancias terrestres
Carrocería del vehículo
13. La carrocería del vehículo cuenta con:
13.1. Dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí.
13.2. Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de “abierta”, con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10 %.
13.3. En el compartimiento del paciente, el vehículo cuenta con ventanas con vidrio de seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y dispositivo de martillo o de otro tipo, para fracturarlas, en caso de necesidad.
13.4. Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente para ambulancias 4x4, 4x2 y tipo van son mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto.
13.5. En todos los lados exteriores de la carrocería incluida el techo está la leyenda “ambulancia”, fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra “ambulancia”, tiene un largo mínimo del 90% del frente del vehículo y está escrita en sentido inverso.
13.6. En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, lleva el nombre o logotipo del prestador de servicios de salud a la cual pertenece, también lleva la sigla TAB o TAM y el nombre del municipio sede del prestador de servicios de salud.
13.7. En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, deberá tener “estrella de la vida”, de color azul o verde reflectivo, o el emblema protector de la misión médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social.
13.8. Los vehículos de transporte asistencial en baja o mediana complejidad que estén al servicio de la sociedad nacional de la cruz roja colombiana, comité internacional de la cruz roja y la federación internacional de sociedades de la cruz roja estarán exentos de cumplir el anterior requisito y su emblema será la cruz roja sobre fondo blanco. De igual manera, los medios de transporte sanitario que pertenecen a las fuerzas militares y de policía, conservarán sus colores correspondientes y se identificarán con el emblema de la cruz roja, pintado sobre un recuadro blanco.
14. El vehículo cuenta con:
14.1. Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación con la luz del día.
14.2. Dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación a la luz del día, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo.
14.3. Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
14.4. Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
Interior del vehículo
15. Cuenta con:
15.1. Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados o cortantes, de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes.
15.2. Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo.
15.3. Silla del acompañante y silla del personal auxiliador, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda.
15.4. Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
15.5. Leyenda de “este es un espacio libre de humo de tabaco” u otro similar” y “use el cinturón de seguridad”, ubicada en el compartimiento del paciente.
15.6. Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura.
15.7. Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios.
15.8. Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos biomédicos se caigan cuando el vehículo está en movimiento.
15.9. Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
15.10. Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente.
15.11. Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.
15.12. Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.
15.13. Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente
Sistema sonoro y de comunicaciones
16. Cuenta con:
16.1. Sirena como sistema principal de alerta.
| 16.2. Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación. | Este sistema lo asume el programa
| 16.3. Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE. | Este sistema lo asume el programa
Otras condiciones generales de seguridad del vehículo
17. Cuenta con:
17.1. Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. Para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente).
17.2. Chalecos reflectivos para la tripulación.
Ambulancias TAM
23. Las ambulancias terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, además de los requisitos exigidos por el sector salud, deben cumplir con los que para este tipo de servicios determinen las autoridades de tránsito terrestre, fluvial, marítimo y aéreo.
Para ambulancias terrestres
Carrocería del vehículo
24. Adicional a lo definido para la complejidad baja, la carrocería del vehículo cuenta con:
24.1. Sistema eléctrico que cuenta con las siguientes especificaciones:
24.1.1. Sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con potencia suficiente o varios de ellos, para lograr que todos los equipos biomédicos funcionen de manera simultánea.
24.1.2. Mínimo dos baterías con una capacidad mínima total de 150 amperios.
24.1.3. mínimo dos tomacorrientes tipo “encendedor de cigarrillo” identificados en el compartimiento del paciente.
24.1.4. Convertidor de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente alterna, con mínimo dos tomacorrientes identificados en el compartimiento del paciente.
24.1.5. Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido.
24.1.6. Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de mínimo 30 metros de longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica.
| 24.1.7. En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, debe llevar el nombre o logotipo de la entidad a la cual pertenece, la sigla TAM y el nombre del municipio sede del prestador de servicios de salud. | Adicional a esto debe llevar la imagen institucional que determine la Secretaría de Salud